Convocatoria

| Procedimiento de Contratación: | Invitación a Cuando Menos Tres Personas |
| --- | --- |
| Conforme a medios es: | Electrónica |
| Carácter: | Nacional |
| Número del procedimiento: | IA-012NBR001-E114-2022 |
| Objeto de la Contratación: | Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) |
| Periodo | A partir del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022 |

EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN I, 29, 30 Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN ADELANTE “LA LEY”, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 39, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA; CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY, A PARTICIPAR EN LA:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DE CARACTER NACIONAL

CONFORME A MEDIOS ELECTRÓNICA

No. IA-012NBR001-E114-2022

Í N D l C E

| TÍTULO |  |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN |
|  | a) |  | Nombre completo del Hospital. |
|  | b) |  | Medios y Carácter de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas |
|  | c) |  | Número de identificación de la Invitación. |
|  | d) |  | Número de Ejercicios Fiscales que abarcará el contrato. |
|  | e) |  | Idioma en que deberá presentarse la propuesta. |
|  | f) |  | Señalamiento de disponibilidad presupuestaria. |
|  | g) |  | Procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública, en los procedimientos de contratación financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al Gobierno Federal. |
| II |  |  | OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN |
|  | a) |  | Descripción del servicio |
|  | b) |  | Indicar si se agruparán por partidas |
|  | c) |  | Precio máximo de referencia |
|  | d) |  | Descripción completa que permita identificar individualmente, las normas oficiales, cuyo cumplimiento se exija a los invitados |
|  | e) |  | Según lo previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se especificará el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones del servicio a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados. |
|  | f) |  | Indicación del tipo de contrato es abierto o no abierto según los términos del artículo 47 de la ley |
|  | g) |  | Alguna otra modalidad de contratación |
|  | h) |  | Especificación sobre si el servicio será adjudicado a un participante o se autoriza el abastecimiento simultáneo y su fundamentación |
|  | i) |  | Modelo de contrato, que deberá contener: |
|  |  | 1 | El plazo máximo en días naturales para la prestación del servicio |
|  |  | 2 | En caso de realizarse en moneda extranjera indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión o la fecha para hacerlo. |
|  |  | 3 | Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente |
|  |  | 4 | Las deducciones en caso de incumplimiento |
|  |  | 5 | Señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y cuándo se hará efectiva. |
|  |  | 6 | Ajustes a la garantía cuando se modifique el contrato. |
| III |  |  | FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PRECISANDO ENTRE OTROS ASPECTOS LOS SIGUIENTES: |
|  | a) |  | Plazo en el que se realiza el procedimiento. |
|  | b) |  | Calendario de Eventos |
|  | c) |  | Cuales proposiciones se considerarán vigentes. |
|  | d) |  | Requisitos de las proposiciones conjuntas. |
|  | e) |  | Número de proposiciones por participante. |
|  | f) |  | Cómo presentar la documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica. |
|  | g) |  | Fecha y hora en que se recibirá la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, para el registro de los participantes. |
|  | h) |  | Acreditación de la existencia legal del participante o en su caso la personalidad jurídica de su representante. |
|  | i) |  | La parte o las partes en las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el participante. |
|  | j) |  | Indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato. |
| IV |  |  | ENUMERACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE LOS INVITADOS DEBERÁN CUMPLIR, PRECISANDO CUALES SE CONSIDERAN INDISPENSABLES PARA EVALUAR LA PROPOSICIÓN. |
| V |  |  | CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO. |
| VI |  |  | DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INVITADOS |
|  | a) |  | Escrito que hace referencia a la fracción V del artículo 48 del Reglamento. |
|  | b) |  | Escrito que hace referencia el artículo 35 del Reglamento, en caso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas |
|  | c) |  | Copia de los documentos mediante los cuales el participante acredita el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento. |
|  | d) |  | Dirección de correo electrónico del participante. |
|  | e) |  | Escrito del participante mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. |
|  | f) |  | Declaración de integridad, en la que el participante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por si o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. |
|  | g) |  | En el supuesto de encontrarse en el segundo párrafo del artículo 14 de la ley, la manifestación del participante en el que indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en los términos de la fracción IX del artículo 2 de le Ley General de las personas con Discapacidad. |
|  | h) |  | En su caso, documento o escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la Ley. |
|  | i) |  | En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una propuesta conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. |
|  | J) |  | Documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del participante a quien se adjudique el contrato. |
| VII |  |  | DOMICILIO DE LA OFICINA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. |
| VIII |  |  | FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES, COMO SON: |
|  | a) |  | Formato de la propuesta económica. |
|  | b) |  | La manifestación de los participantes respecto a la nacionalidad de los prestadores del servicio. |
|  | c) |  | Manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPyME, en los términos del artículo 34 del Reglamento. |
|  | d) |  | La verificación de la recepción de los documentos que el participante envié en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria |
|  | e) |  | Descripción del servicio que se pretende adquirir, anexo técnico |
|  | f) |  | Formato de acreditación. |
|  | g) |  | Carta del artículo 50 y 60 de la Ley. |
|  | h) |  | Carta de aceptación de términos, especificaciones y condiciones de la Convocatoria |
|  | i) |  | Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales |
|  | j) |  | Texto de póliza de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato |
|  | k) |  | Datos para pago vía depósito electrónico |
|  | l) |  | Formato para la manifestación de dudas respecto de la presente convocatoria, a dicho formato se le dará respuesta en la junta de aclaraciones a la Invitación. |
|  | m) |  | Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el firmante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada al cumplimiento cabal de todos los términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria de la presente Invitación. |
|  | n) |  | Carta de garantía de realización del servicio |
|  | o) |  | Carta del participante, en la que declare lo siguiente: “Que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera, así como que cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones necesarias de conformidad con la legislación aplicable, para cumplir con el servicio. |
|  | p) |  | Carta del participante, en la que declare lo siguiente: “Que en caso de resultar adjudicado, la información proporcionada por la CONVOCANTE, y aún aquella que recopilen en el proceso licitatorio o en la ejecución de los contratos que de él deriven, será resguardada con estricta confidencialidad y bajo la responsabilidad absoluta de la persona física o moral, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que se apliquen por violación, en caso de divulgación, publicación de la misma, dar a conocer a terceros en forma directa o a través de interpósita persona o cualquier otro uso no autorizado por la CONVOCANTE o quien tenga derecho a ello, toda vez que dicha información, es confidencial y propiedad exclusiva de la CONVOCANTE en forma permanente |
|  | q) |  | Carta del participante, en la que manifiesten, lo siguiente: “Que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas” |

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARA EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA, SE ENTENDERÁ POR:

| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | La Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales |
| --- | --- |
| ANEXO TÉCNICO | Documento integral de la Convocatoria que contiene los términos, especificaciones y condiciones de los servicios a contratar |
| ÁREA REQUIRENTE | La Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales |
| ÁREA TÉCNICA | La Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales |
| EL SERVICIO | Los que se contratan con motivo de la presente Convocatoria |
| COMPRANET | Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales Desarrollado y Administrado por la SHPC, con Dirección Electrónica en Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html |
| CONTRATO | Instrumento Jurídico que produce o transfiere obligaciones y derechos. |
| CONVOCANTE | El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca a través de la Dirección de Administración y Finanzas. |
| DAF | Dirección de Administración y Finanzas. |
| DECRETO | Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, aplicables a la materia. |
| DGPyP | Dirección General de Programación y Presupuesto. |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| HRAEO | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. |
| LEY | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. |
| LINEAMIENTOS | Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal aplicables a la materia. |
| OIC | El Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. |
| PARTIDA | Descripción y Clasificación específica del servicio. |
| PARTICIPANTE, LICITANTE O INVITADO | Las personas Físicas y/o Morales que presenten proposiciones Técnicas y Económicas para la presente Convocatoria. |
| PROPUESTA O PROPOSICIÓN | Propuesta Técnica y Económica que presentan los participantes. |
| EL PRESTADOR DEL SERVICIO | La persona física o moral con quien el Hospital celebre el contrato derivado de esta Convocatoria. |
| REGLAMENTO | Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. |
| SE | Secretaría de Economía. |
| SFP | Secretaría de la Función Pública. |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| SIAFF | Sistema Integral de Administración Financiera Federal. |
| SOLICITUD DE COTIZACIÓN | Documento que contiene los conceptos que regirán y serán aplicados en el servicio que se oferte. |
| SRM | Subdirección de Recursos Materiales. |
| STI | Subdirección de Tecnologías de la Información |
| TESOFE | Tesorería de la Federación. |

TÍTULO I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

a) La presente Invitación es realizada por: el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca a través de la Dirección de Administración y Finanzas, Ubicada en la calle Aldama Sin Número, San Bartolo Coyotepec, Código Postal 71294, Oaxaca, teléfono 9515018080.

b) Este procedimiento licitatorio se celebra bajo el amparo del artículo 26 fracción II de la Ley por lo que corresponde a una Invitación a Cuando Menos Tres Personas,

Conforme al artículo 26 Bis fracción II, el Medio que es seleccionado para el presente procedimiento corresponde a Electrónica, es decir, los invitados únicamente podrán participar de esta manera, a través de CompraNet, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, utilizando medios de identificación electrónica, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP. Al efecto resultará aplicable el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011; por tanto, para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los invitados deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Los invitados que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante. y Según el artículo 28 fracción I de la Ley su Carácter será Nacional.

c) El número de identificación que le fue asignado por el sistema CompraNet a la presente convocatoria es: IA-012NBR001-E114-2022.

d) Número de ejercicios que abarcará el contrato que se genere de la presente Invitación será de: Un ejercicio fiscal y tendrá una vigencia de: A partir del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Artículo 25. La entidad, bajo su responsabilidad, podrán convocar y contratar el servicio, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.

e) El IDIOMA ESPAÑOL será en el que deberán de presentarse las proposiciones, los catálogos, fichas técnicas, folletos u otra documentación que requiera la Convocante para identificar las características y demás especificaciones del servicio que oferte.

f) Que la partida presupuestal No. 35701 denominada Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo la cual está contemplada en el presupuesto destinado para el gasto de operación e inversión comunicado mediante Oficio número oficio número DGPyP-2350-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto, la Subdirección de Integración Presupuestal en la Dirección de Integración Programática Presupuestal y la Dirección General adjunta de Gestión y Control Presupuestal, a fin de cumplir con las erogaciones que se deriven de la presente Invitación, sin embargo, los montos estarán sujetos a la disponibilidad financiera y presupuestaria.

g) Los fondos NO provienen de créditos externos.

TÍTULO II

OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PRECISANDO:

a) La presente Invitación tiene por objeto la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, conforme a las especificaciones que se describen en el Anexo Técnico de la presente Convocatoria.

Las proposiciones técnicas del servicio, se presentarán respetando las especificaciones establecidas en el modelo de Anexo Técnico que se integra a esta Convocatoria, sin embargo, podrán aceptar proposiciones de similares o de superior calidad para su evaluación.

La Propuesta Técnica deberá observar lo siguiente:

- Deberá ser presentada en papel membretado.

- Se deberá presentar una hoja por cada una de las partidas a participar.

- Deberá contar con el lugar y la fecha, el lugar será el que corresponde al Estado, Alcaldía o Municipio del participante, la fecha será en la que se presentan la o las propuestas.

- Nombre del Convocante, siempre será Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

- Nombre del participante.

- Número de la invitación.

- Número de la partida.

- Descripción Técnica completa.

- Unidad de Medida.

- Cantidad.

- Vigencia del contrato.

- Período de Garantía.

- Nombre de la persona facultada legalmente.

- Cargo en la Empresa y

- Firma.

Para la Propuesta Económica se deberá observar lo siguiente:

- Se presentará en dos formatos, uno que se encuentra en CompraNet y otro en esta convocatoria.

- Número de la partida o partidas.

- Descripción Técnica completa.

- Unidad de Medida.

- Cantidad

- Precio Unitario.

- Importe

b) Para el servicio objeto de la presente invitación no se agruparán las partidas, esta Convocatoria se compone de solo 1 partida, en el caso de existir subpartidas descritas en el anexo técnico, se deberá cotizará de acuerdo a las mismas y todo lo solicitado en el Anexo Técnico.

c) Precio máximo de referencia (Se tomará en cuenta la investigación de mercado presentado por el Área Requirente), entregado a la Subdirección de Recursos Materiales. No deberá observarse sobreprecio en la partida de forma individual ya que, de encontrarse en dicho supuesto, el Área Requirente y el Área Técnica podrán desechar la totalidad de la propuesta del proveedor.

d) Normas oficiales que aplican

De conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el artículo 17, fracción VII y artículo 29, fracción II, inciso d) de las Normas, el servicio que oferte el participante deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, Con las Normas Internacionales aplicables.

Los participantes deberán presentar documentación con la descripción completa que permita identificar individualmente, el cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales.

Norma Oficial Mexicana NOM 085 ECOL 1994 Norma oficial mexicana. Contaminación atmosférica. Fuentes fijas. Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.

Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo de presión (Seguridad, seguridad-alivio y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

e) Método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones del servicio a contratar.

No se requieren realizar pruebas ya que no se recibirán muestras, evaluándose el cumplimiento de la totalidad de los requisitos solicitados en la presente convocatoria.

f) Tipo de modalidad de contratación al invitado ganador.

El tipo de Contrato que se genere de esta invitación será No Abierto, ya que se conoce con exactitud la cantidad de mantenimientos a realizar durante el periodo a contratar, por lo anterior se presenta una estimación de máximos y mínimos a ejercer, sujeto a las condiciones previstas en el artículo 45 y 47 de la Ley y 81 y 85 del Reglamento.

g) Se aceptarán proposiciones conjuntas (POR LO CUAL LOS INVITADOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE ESPECIFICAR SU PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN EL ENCABEZADO DEL FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, INDICANDO LA CANTIDAD Y LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN DE FORMA CONJUNTA) y la contratación para el ejercicio será en la modalidad de precio fijo durante la vigencia del contrato y/o sus modificaciones que en su caso se lleven a cabo de acuerdo con el artículo 50 de la LAASSP.

El precio propuesto para la presente invitación, será en pesos, moneda nacional de cursos legal en los Estado Unidos Mexicanos ($= pesos).

h) La adjudicación se realizará a los invitados cuyas propuestas reúnan todos los requisitos solicitados en la presente convocatoria, no se permite el Abastecimiento simultáneo por ser servicio.

i) El modelo de Contrato es el que se establece en el (anexo 19)

TÍTULO III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PRECISANDO ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS SIGUIENTES:

a) El presente procedimiento se efectuará en los plazos señalados en el artículo 32 de la LEY y 43 de su Reglamento, por lo tanto, se realizará sin considerar una reducción de plazos.

b) Por tratarse de una Invitación a Cuando Menos Tres Personas que conforme a medios que se utilizan resulta Electrónica se informa que: exclusivamente se permitirá la participación de los invitados a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los invitados en dichos actos.

Calendario de eventos en el cual se indican la fecha y hora en que se llevaran a cabo estos eventos por medio de CompraNet, el lugar que se establece solo es para los funcionarios públicos participantes como son el Área Técnica, Área Requirente, Administradores de Contrato, representantes del Órgano Interno de Control y Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

CALENDARIO DE EVENTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS)

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | Del 11 de octubre de 2022 | En CompraNet y una copia para consulta en el Hospital |

Para los invitados interesados en participar, deberán hacerlo a través del sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas CompraNet, por lo que será requisito indispensable recibir la convocatoria y que el sistema les genere la invitación (Documento generado por Compranet 5.0, enviándolo a su correo electrónico), a través de Internet en la página de CompraNet (https://compranet.hacienda.gob.mx).

Los horarios en que se realizarán los eventos, corresponden al uso horario de Ciudad de México (UTC-06:00), por lo que los invitados que deseen participar, deberán prever esta situación, de acuerdo a la región del país desde la que participen.

Un ejemplar de la convocatoria también estará disponible para su consulta en el domicilio señalado de la CONVOCANTE, dentro del horario de las 09:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.

Los eventos se realizarán en forma electrónica, en la Subdirección de Recursos Materiales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Ubicado en Calle Aldama sin número, San Bartolo Coyotepec, Código Postal 71294, Oaxaca; por lo cual, la participación de los invitados será exclusivamente a través de CompraNet.

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL | 14 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs. | En La Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales |

Los invitados realizarán una visita a las instalaciones del Hospital, por lo que la convocante expedirá constancia de asistencia, para la presente invitación está considerada la visita. (la cual es considerada como obligatoria).

El acto de Visita a las Instalaciones se celebrará el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria, el punto de reunión será el indicado en el área que dice LUGAR, la cual se encuentra ubicada en el Hospital en Aldama S/N, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71294.

La Visita a las Instalaciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- Los invitados que deseen participar en este procedimiento deberán presentarse con 30 minutos de anticipación al inicio del evento, para apuntarse en la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, con el Lic. Lauro Ramírez.

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público de la CONVOCANTE facultado para tal evento, el día y la hora indicada según el calendario.

- Se reunirán con la persona designada por la Convocante para realizar el recorrido al área donde se realizan las actividades relacionadas con la presente convocatoria, en la cual podrán hacer comentarios respecto a los requerimientos del Hospital.

- Se emitirá el acta de la Visita a las Instalaciones y se les entregará una copia a cada uno de los participantes

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES | 18 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs. | Subdirección de Recursos Materiales |

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de la presente convocatoria y sus anexos, la CONVOCANTE celebrará cuantas juntas de aclaraciones sean necesarias, debiendo enviar los invitados por medio de CompraNet, sus preguntas en el formato considerado en esta convocatoria, considerándose que los participantes que no presenten cuestionamientos aceptan todos los acuerdos tomados en dicho acto, sin perjuicio para la CONVOCANTE lo anterior de Conformidad con los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 Y 46 de su Reglamento.

- En caso de determinarse recesos o más juntas de aclaraciones, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia (Art. 33 Bis de la Ley y 46 de su Reglamento).

- No será responsabilidad de la CONVOCANTE la falta de precisión a la convocatoria, que por motivo de interpretación realicen los invitados y que hayan omitido clarificar en la Junta de Aclaraciones.

- La CONVOCANTE únicamente dará respuesta a las preguntas formuladas por los participantes que:

- Presenten a través de CompraNet sus cuestionamientos con veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para la realización del evento.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar junto a sus cuestionamientos, un escrito en el que expresen su interés en participar en la invitación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado, en caso de que el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley o al inicio de la junta de aclaraciones, el invitado sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. Si el escrito antes señalado no se presenta, el invitado no tendrá derecho a formular preguntas

- No se dará respuesta a las preguntas vertidas por aquellos participantes que no se conduzcan con probidad y respeto, hacia los servidores públicos que representan a la CONVOCANTE y hacia los demás participantes, en caso de que se realice el supuesto anterior, el servidor público que presida el evento, hará constar en el acta respectiva tales hechos.

- La CONVOCANTE dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los participantes y hará las precisiones que considere necesarias.

- La CONVOCANTE, veinticuatro horas antes de la fecha y hora señalada en la convocatoria para la celebración del acto que nos ocupa, verificará la existencia de preguntas en CompraNet, toda vez que se trata de un procedimiento electrónico, por lo que no se aceptarán preguntas que no sean presentadas a través de CompraNet, haciéndolo constar en Acta Administrativa, firmada por los representantes de la Convocante. Asimismo, al término del evento en comento, se procederá a instrumentar en su caso, Acta Administrativa en la que conste la relación de los invitados que presentaron sus cuestionamientos de manera extemporánea al término establecido en el artículo 33 Bis de la Ley.

- Cualquier modificación que se derive del resultado de la o las juntas de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la propia convocatoria de la invitación y deberá ser considerada por los invitados en la elaboración de sus proposiciones (artículo 33, tercer párrafo de la Ley).

- El periodo de recepción de preguntas será a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para la realización de la junta de aclaraciones.

- En anexo 18 Formato para realizar las preguntas a la invitación, solo podrá ser presentado de forma electrónica, en formato Word, para su fácil transcripción al acta respectiva, pudiendo enviar las mismas preguntas en formato PDF, con la firma autógrafa del representante legal y formato Word, no se recibirán preguntas después de las 24 hrs. indicadas, sólo en el caso de ulteriores Juntas.

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | 26 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs. | Subdirección de Recursos Materiales |

El servidor público de la CONVOCANTE que presida el acto, será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante la realización del mismo; lo anterior con fundamento en el artículo 47 del Reglamento.

El acto se celebrará el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria de la invitación.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público de la CONVOCANTE facultado para presidir.

- Se pasará lista de asistencia a los servidores públicos.

- El servidor público que presida el acto iniciará la descarga y apertura de la información que fue recibida de manera electrónica. (Artículo 47, sexto párrafo del Reglamento)

- Una vez realizada la descarga de archivos se realizará una revisión cuantitativa de la documentación diversa recibida en el acto de presentación y apertura de proposiciones, presentadas por los participantes, para una posterior revisión detallada (cualitativa) del área técnica requirente, misma que se hará saber al momento del fallo.

- Dentro de la revisión cuantitativa de la documentación del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar la documentación entregada por los participantes, así como aquella omitida por los mismos respecto de alguno de los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

- Acto seguido, se presentará la propuesta realizada por los invitados la cual incluirá el precio del servicio, así como el importe total de cada propuesta, anexando como parte del acta, la (s) propuesta (s) económica (s) respectiva (s).

- Concluido lo anterior, se levantará el acta correspondiente al evento, haciendo constar las propuestas recibidas, así como el importe de cada una de las mismas. También se dará a conocer fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el fallo respectivo. El acta correspondiente se apegará a lo establecido en el apartado correspondiente, descrito en la presente convocatoria.

- Concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones, inicia el periodo de evaluación detallada o cualitativa de las proposiciones, en el cual se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria y de las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. El análisis cualitativo de las propuestas técnicas se llevará a cabo por el área requirente, y en su caso por el área técnica.

Todas las propuestas que presenten los invitados a través de CompraNet deberán efectuarlo conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia y a lo establecido en esta convocatoria y sus anexos, así como enviar los archivos de cada uno de los documentos solicitados en los formatos. La omisión de alguno de los documentos y formatos afectará la solvencia de la proposición y será causa de su desechamiento. La presentación de propuestas a través de CompraNet, no es óbice para omitir alguno de los términos, especificaciones o condiciones solicitadas en la presente convocatoria o aquellas que se llegasen a derivar de la junta de aclaraciones.

Las proposiciones presentadas por CompraNet, todos sus archivos deben ser incluidos invariablemente dentro del sobre electrónico en el que se considera la propuesta técnica y la propuesta económica y enviar los archivos correspondientes en los formatos de word, excel, PDF, según se requiera.

Los participantes deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas, con los datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de invitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica conforme a las disposiciones técnicas que para tal efecto estableció la SHCP.

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SHCP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

Los participantes a la hora de enviar sus propuestas a través de CompraNet, deberán concluir el proceso y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SHCP, a más tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones.

En el supuesto de que, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SHCP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto será suspendido y se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. No obstante, lo anterior, en el caso en que el sobre de la proposición contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del participante, dicha proposición se tomará por no presentada.

La SHCP podrá verificar, en cualquier momento, que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la convocante.

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| FALLO | 28 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs. | En la Subdirección de Recursos Materiales |

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al participante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de esta invitación, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que hubiera ofertado en su proposición el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del participante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de la Ley.

El fallo, contendrá lo siguiente:

I. La relación de participantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

II. La relación de participantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar el precio de la investigación o del cálculo correspondiente;

IV. Nombre del o los invitados a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada participante;

V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato y la presentación de garantías; y

VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Firma de contrato | Se dará a conocer en el fallo | Subdirección de Recursos Materiales |

RECOMENDACIONES GENERALES

- Al participar en esta invitación automáticamente el Hospital le asignará un número como prospecto, el cual cambia de estatus a “El Prestador del Servicio” al formalizar el contrato con el Hospital.

- Se recomienda no incluir documentación que no fue solicitada en la convocatoria y/o sus anexos.

- La Convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones crea una sección especial para el envío de la Documentación Legal.

- Después de las horas señaladas CompraNet cerrará su portal para este procedimiento, no permitiendo subir ningún otro archivo electrónico.

- Leer toda la Convocatoria de la invitación.

- Revisar la documentación antes de enviarla.

- Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las proposiciones presentadas por los participantes, podrán ser negociadas.

- Una vez presentada la proposición por el invitado, no podrá éste comunicarse con la convocante ni con sus servidores públicos en relación con cualquier asunto relativo a la invitación entre la fecha de presentación de las proposiciones y la fecha del fallo. Cualquier acto debidamente comprobado de un invitado para influenciar en la convocante o a sus servidores públicos en la evaluación de las proposiciones, comparación de las mismas, o en las decisiones de adjudicación, provocará que sea desechada la proposición presentada por el invitado de que se trate.

c) Cuales proposiciones se considerarán vigentes.

Los participantes sólo podrán presentar una proposición por invitación, y una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de invitación hasta su conclusión. (Artículo 26, antepenúltimo párrafo de la Ley y Artículo 39, Fracción III, Inciso “d” del Reglamento).

d) Proposiciones Conjuntas

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato respectivo se establezcan con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. (Artículo 34 de la Ley).

En esta invitación se aceptarán proposiciones conjuntas (Anexo 23 Proposiciones Conjuntas). Siendo los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el tercero, cuarto y quinto párrafos del artículo 34 de la Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de invitación;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II del artículo 44 del Reglamento se presentará con la proposición y, en caso de que a los participantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;

IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, requeridos, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los participantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 44 del Reglamento y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del Director de Administración y Finanzas, en la cual se precisarán las razones para ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.

Los participantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual los escritos señalados en la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento:

- La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la Ley, relativa a no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la misma; (Anexo 3)

- La declaración de integridad a que hace referencia la fracción IX del artículo 29 de la Ley, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Anexo 5)

- En invitaciones de carácter nacional, el que contenga la manifestación prevista en el artículo 35 del Reglamento, es decir en el que el invitado manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. (Anexo 8)

- En su caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento, relativo a que cuentan con el carácter de Mipyme. (Anexo 11)

e) Número de propuestas por invitado

Los participantes sólo podrán presentar una proposición por invitación, y una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de invitación hasta su conclusión. (Artículo 26, antepenúltimo párrafo de la Ley y Artículo 39, Fracción III, Inciso “d” del Reglamento).

f) De la presentación de la documentación distinta a las que conforman las propuestas técnica y económica.

La documentación legal que se entrega para el registro de proveedores, se presentará en las carpetas que exprofeso para ello haya creo en el portal de CompraNet la Convocante y en caso de no existan las carpetas antes mencionadas, los invitados podrán crear la carpeta e ingresar la documentación legal.

g) Registro de los invitados, fecha y hora.

Para la presentación de documentación distinta a las proposiciones técnicas y económicas, se deberá subir en la hora y la fecha en la que se suben las proposiciones antes descritas, siendo la hora y la fecha limite las marcadas en el calendario de eventos para la presentación de proposiciones.

Los invitados participantes deberán vincular su cuenta al procedimiento y participar de forma electrónica a través del sistema.

Al participar en esta invitación automáticamente el Hospital le asignará un número como prospecto, el cual cambia de estatus a “El Prestador del Servicio” al formalizar el contrato con el Hospital.

Requisitos:

Para el caso de personas morales:

- Archivo electrónico del original del acta constitutiva y en su caso las últimas modificaciones a la misma;

- Archivo electrónico del original del poder notarial correspondiente en donde se otorguen facultades al representante, para actos de dominio, generales para actos de administración o especiales para firmar el acuerdo de voluntades;

- Archivo electrónico del original de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes;

- Archivo electrónico del original de la identificación oficial vigente del representante legal (pasaporte, credencial de elector, ó cédula profesional);

- Archivo electrónico del original del comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, predial, agua) del mes inmediato anterior, así mismo comprobante de domicilio del representante legal;

Para el caso de personas físicas:

- Archivo electrónico del original del formato de alta ante la SHCP (formato R-1);

- Archivo electrónico del original del comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, predial, agua) del mes inmediato anterior;

- Archivo electrónico del original de la identificación oficial vigente (pasaporte, credencial de elector, ó cédula profesional);

- Archivo electrónico del original de la CURP (Clave Única de Registro de Población);

- En su caso, archivo electrónico del original la carta de naturalización respectiva expedida por autoridad competente, y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- Archivo electrónico del original del acta de nacimiento.

Nota: Para todos los invitados, dentro del expediente en Compranet podrán adjuntar los documentos antes mencionados para el caso de personas físicas o personas morales, en la carpeta de Documentos legales, dichos documentos se solicitarán en original al momento de la firma del contrato, para su cotejo respectivo.

h) Acreditación de la existencia legal del invitado.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los participantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del invitado: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del invitado: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Conforme a lo señalado en el artículo 29 fracción VI de la Ley, para efecto de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato, los participantes para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, deberán presentar debidamente requisitado y firmado, el formato del Anexo 2.

i) Documentación que se deberá rubricar en el evento.

El ANEXO TÉCNICO y la PROPUESTA ECONÓMICA, deberán ser rubricadas por el representante del Área Requirente, Área Técnica, que en caso de ser el mismo solo rubricará una vez, el Director de Administración y Finanzas y el Subdirector de Recursos Materiales del Hospital, así también se rubricará el Check List que se incluya en la Convocatoria, el que contiene toda la documentación que deberán presentar.

j) Respecto del Fallo y firma del contrato.

El acto se celebrará en junta pública el día, hora y en el lugar señalado en el Título d) números III, inciso b) de la presente convocatoria, (En la Subdirección de Recursos Materiales, Ubicada en la calle Aldama Sin Número, San Bartolo Coyotepec, Código Postal 71294, Oaxaca, teléfono 9515018080).

El acto de fallo, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público de la CONVOCANTE facultado para presidir.

- Se generará el listado de los servidores públicos asistentes al evento.

- Se dará a conocer el fallo de la invitación en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet).

- La CONVOCANTE levantará el acta de fallo de la invitación, que se complementará con el dictamen técnico y económico que sirven como base para el fallo, en el que se hace constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, así como lo siguiente:

- La relación de invitados cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

- La relación de participantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

- En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se anexará copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;

- Nombre del o los participantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivan la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada participante;

- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y

- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos del Hospital. Se indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

- En caso de declararse desierta la presente invitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.

- La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en CompraNet, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, donde estará a su disposición el mismo día en que se hubiera celebrado y a los participantes que no hayan asistido a la junta pública, se les informa que una copia estará visible en una de ventanas de la oficina de la Subdirección de Recursos Materiales, por lo menos durante 5 días naturales a partir de notificado el fallo.

En el supuesto de que se advierta la existencia de un error de forma (mecanográfico o aritmético) que amerite modificar el fallo, sin que trascienda en su resultado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, y en su caso del Órgano Interno de Control, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta respectiva correspondiente, en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los participantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación. Cabe mencionar que cuando el error cometido en el fallo trascendiera al resultado del mismo, el servidor público responsable dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control para que, en su caso, determine la procedencia de suspender el procedimiento y las directrices para la enmienda correspondiente.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Del Contrato

La adjudicación del contrato obligará a la CONVOCANTE y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo.

La vigencia del contrato será A partir del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022, pudiendo el servicio concluir de manera anticipada.

El contrato forzosamente será firmado en las instalaciones de la CONVOCANTE y por ningún motivo se prestará al invitado adjudicado el instrumento a efecto de obtener las firmas de su representante o apoderado legal, es decir, éste deberá presentarse a firmar el contrato en el domicilio de la CONVOCANTE.

Firma del contrato

El representante, apoderado legal del participante, o persona física adjudicada que firme el contrato, se deberá presentar en la fecha y hora señalada en el fallo de esta invitación, con la documentación solicitada en el apartado de registro de proveedores.

Adicional a lo anterior, deberá de presentar los siguientes documentos:

- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria SAT, en el que se emita opinión positiva de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, previsto en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente

- Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.

- En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar Constancia de Cumplimiento vigente que se genera en la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas” en el que se emita opinión positiva de estar al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, Primer Regla para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, vigente.

- En términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el que se emiten las Reglas de Obtención de la Constancia de Situación en Materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos vigente, deberá presentar la Opinión de Cumplimiento en sentido positivo de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- Las opiniones positivas del SAT, IMSS e INFONAVIT, no deberán exceder de treinta días naturales de antigüedad y serán presentados de forma conjunta con la propuesta. Así mismo, el invitado, a la firma del contrato, deberá exhibir nuevamente las tres opiniones en sentido positivo a las Participantes, debiendo

- En caso de propuesta conjunta los invitados adjudicados deberán presentar previa formalización de contrato el “acuse de recepción” de consulta ante el SAT por separado.

En el caso de que la adjudicación no rebase la cantidad de $300,000.00 sin incluir IVA el invitado deberá presentar en original y copia simple escrito en papel membretado firmado por su conducto o a través de su representante o apoderado legal.

En el supuesto de que el invitado adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado, en su caso, en los términos del artículo 60 de la Ley, en el entendido de que dicho contrato se adjudicará de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley.

TÍTULO IV

ENUMERACIÓN DE REQUISITOS QUE LOS INVITADOS DEBERÁN CUMPLIR, PRECISANDO CUAL DE ESTOS SE CONSIDERAN INDISPENSABLES PARA EVALUAR LA PROPOSICIÓN

La presentación de la documentación que a continuación se enlista, es obligatoria para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.

Los requisitos contenidos en esta convocatoria serán utilizados en la evaluación de Documentos Administrativos y Técnico-económicos, de acuerdo con lo establecido en la Anexo 12, para comprobar que el invitado cumple con lo requerido por el Hospital.

IV.1 Presentar copia del correo electrónico en donde expresa interés de participar en el procedimiento

Copia del Comprobante en donde expresa interés de participar en el procedimiento (Documento generado por Compranet 5.0 recibido por correo electrónico)

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.2 Facultad de compromiso

Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el firmante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada al cumplimiento cabal de todos los términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria de la presente invitación. Anexo 1

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.3. Formato de Acreditación

Conforme a lo señalado en el artículo 29 fracción VI de la Ley, para efecto de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato, los invitados para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, deberán presentar debidamente requisitado y firmado, el formato del Anexo 2.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.4. Identificación oficial vigente del invitado

Presentar archivo electrónico del original de una identificación oficial vigente del invitado o quien lo represente (sólo se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes documentos: pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE o INE, licencia para conducir, cédula profesional y/o cartilla del servicio militar nacional).

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.5 Carta de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley

Carta en papel membretado del invitado, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que ni su representada ni sus asociados se encuentran en los supuestos comprendidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley (Anexo 3).

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.6 Carta de aceptación de términos, especificaciones y condiciones incluidas en la Convocatoria.

Carta en papel membretado del invitado, en el que conste la aceptación de los términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria a la invitación en comento, conforme al Anexo 4.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.7 Declaración de integridad.

Carta en papel membretado del invitado, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: “Que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes”. Anexo 5

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.8 Carta de confidencialidad.

Carta en papel membretado del invitado, en la que declare lo siguiente: “Que en caso de resultar adjudicado, la información proporcionada por la CONVOCANTE, y aún aquella que recopilen en el proceso licitatorio o en la ejecución de los contratos que de él deriven, será resguardada con estricta confidencialidad y bajo la responsabilidad absoluta de la persona física o moral, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que se apliquen por violación, en caso de divulgación, publicación de la misma, dar a conocer a terceros en forma directa o a través de interpósita persona o cualquier otro uso no autorizado por la CONVOCANTE o quien tenga derecho a ello, toda vez que dicha información, es confidencial y propiedad exclusiva de la CONVOCANTE en forma permanente”. Anexo 6

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.9 Carta compromiso

Carta en papel membretado del invitado, en la que declare lo siguiente: “Que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera, así como que cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones necesarias de conformidad con la legislación aplicable, para cumplir con el servicio considerado en el Anexo Técnico, de tal manera que le permita cumplir con el contrato que, en su caso, se derive de esta invitación”. Anexo 7

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.10 Carta Garantía contra defectos.

Carta en papel membretado del invitado, en la que declare lo siguiente: Manifiesta que el servicio, descrito en su propuesta con el que participa en esta invitación no.____________________________ cuenta con la garantía de que cumplirá en todas y cada una de las especificaciones requeridas en el anexo técnico y demás requerimientos solicitados o aclarados en la junta de aclaraciones. Anexo 10

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV.11 Curricular de la empresa

Curricular de la empresa actualizado, que como mínimo incluya: 1) Objeto Social, 2) Experiencia profesional (mínimo un año), 3) Servicio que presta, 4) Ubicación de sus oficinas e instalaciones, 5) Organigrama con nombres y puestos 6) Proveedores y 7) Lista de por lo menos tres clientes, con nombres, direcciones y teléfonos de los responsables de contratación de donde haya prestado servicios similares a los solicitados en esta convocatoria. (Formato libre)

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV. 12 Declaración Fiscal

Se deberá presentar copia de la última declaración fiscal anual 2020 y copia de la última declaración provisional correspondiente al mes de diciembre ejercicio fiscal 2021 impuesto sobre la renta presentadas por el invitado ante el SAT.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV. 13 Clasificación del invitado

Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten sobre la estratificación a la que pertenece su empresa según las MiPyMEs (Micro, Pequeña y Medianas Empresas) en los términos del artículo 34 del Reglamento. Anexo 11 (En caso de no estar en este supuesto deberán manifestarlo en este mismo anexo)

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV. 14 Descripción del servicio

Para la integración y presentación de la propuesta técnica, deberá de considerarse el Anexo Técnico, I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, así como los documentos en él solicitados.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

IV. 15 Propuesta Económica

Para la integración y presentación de la propuesta económica, deberá de considerar el formato que por exprofeso está en CompraNet y el formato de la presente convocatoria.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito y cuando en estos dos formatos no coincidan los costos ofertados.

IV. 16 Acuerdo CompraNet

Carta compromiso de cuando los archivos electrónicos en los que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al Hospital.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

La no presentación de la copia del acta de visita a las instalaciones en la cual conste su asistencia.

Será motivo de desechar su propuesta el incumplimiento del presente requisito.

Al final de la elaboración de la propuesta en la Plataforma de CompraNet, el invitado participante deberá firmar su propuesta, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, debiéndose utilizar medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.

Esta Convocante si al realizar la revisión de la documentación presentada por los invitados, se percata que presentan su propuesta Técnica y/o Económica sin firma electrónica como se señala en el artículo 27, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 50 de su Reglamento, referente a la ausencia de firma electrónica o de medios de identificación electrónicos en la propuesta del invitado, la propuesta no surte ningún efecto jurídico ante la falta de voluntad de formularla, ya que un documento electrónico sin firma carece precisamente de expresión de voluntad jurídica y no puede ser tomado en cuenta en un procedimiento legal.

TÍTULO V

CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO.

PROPUESTA TÉCNICA:

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Todos los documentos solicitados en los numerales V.1 y V.2 respecto a la documentación necesaria para obtener puntuación en las tablas de puntos y porcentajes.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área requirente y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los invitados conforme al Anexo 12 y Anexo 20, los cuales forman parte de la presente Convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 y 36 Bis fracción I de la Ley y 52 de su Reglamento, así como lo manifestado en el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas” en lo relativo al Capítulo Segundo, de los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del Mecanismo de Puntos y Porcentajes en los procedimientos de contratación” publicado en el Diario oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010 y el Criterio de Interpretación TU-01/2012 “ Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas” emitido por la Unidad Normativa de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública con fecha 9 de enero de 2012.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los invitados.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo y último párrafo del Reglamento de la Ley, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando el servicio ofertado sea menor al 100% (Cien por Ciento) de lo solicitado por la convocante en el numeral VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INVITADOS: de las presentes bases.

V.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 36 bis fracción l de la Ley y 52 de su reglamento, se procederá a evaluar técnicamente las propuestas de los invitados con el criterio de puntos y porcentajes de la siguiente forma:

Para la obtención de puntuación o unidades porcentuales, se evaluarán bajo 4 rubros indicados como:

| NÚMERO DE RUBRO | RUBRO | PUNTUACIÓN OTORGADA |
| --- | --- | --- |
| I | Capacidad del invitado | 24 |
| II | Experiencia y especialidad del invitado | 16 |
| III | Propuesta de Trabajo | 10 |
| IV | Cumplimiento de contratos | 10 |
| Total de puntos |  | 60 |

La forma de evaluación para la presente invitación será por puntos y porcentajes

| Conceptos | PUNTOS A ASIGNAR | DOCUMENTOS QUE SE REQUIERE PARA EVALUAR | COMO SE EVALUARÁ LA DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| I.- Capacidad del invitado (12 a 24 puntos) Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente están aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el invitado para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la Convocante. | 24 | Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente están aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el invitado para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la Convocante. |  |
| a) Capacidad de los recursos humanos (a+b+c) | 9.60 |  |  |
| 1.-Experiencia del personal que realiza el Servicio Curricular del personal que realizara los trabajos, actualizada y con firma autógrafa, en la que describa los datos como son: nombre, dirección, identificación oficial, grado de estudios y experiencia mínima de un año en el servicio, objeto de este procedimiento de contratación. Lo anterior avalado por el representante legal No se otorgarán puntos a quien incumpla con los requisitos indicados en los incisos a) No se otorgará puntos si los documentos solicitados en los incisos a) no sean legibles los datos. No se otorgará puntos a quien presente en forma parcial cualquier documento solicitado en el inciso a). |  | Presentación de los curriculum de los trabajadores con el perfil para realizar los trabajos en el HRAEO, motivo de la presente convocatoria. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles y legibles y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal, los cuales acrediten fehacientemente la experiencia de los recursos humanos |
| a).- Si presenta el Curricular de al menos 5 personas | 1.92 |  |  |
| b).- Si presenta el Curricular de más de 5 personas | 2.88 |  |  |
| 2.- Competencia o habilidad Deberá presentar documentación de sus empleados, que acredite la asistencia a cursos de capacitación y/o de inducción al puesto emitidos por la empresa y/o por institución reconocida. |  | Presentación de los documentos (Titulo, Diplomas, Certificados, DC-3, etc.) que avalen su capacidad técnica, experiencia y especialidad de los trabajadores con que cuenta para ejecutar el trabajo, motivo de la presente convocatoria. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles y legibles, incluyendo una carta compromiso con la firma del apoderado legal, que avala que los documentos presentados están debidamente avalados. |
| a).- Si presenta de 2 trabajadores 5 documentos de cada uno: constancias (al menos una debe ser DC-3), diplomas o reconocimientos de cada uno de sus empleados. | 2.10 |  |  |
| b).- Si presenta de 3 trabajadores 5 documentos de cada uno: constancias (al menos dos deben ser DC-3), diplomas o reconocimientos de cada uno de sus empleados. | 3.20 |  |  |
| c). - Si presenta de 4 o más trabajadores 5 documentos de cada uno: constancias (al menos 3 deben ser DC-3), diplomas o reconocimientos. | 4.8 |  |  |
| 3.- Cantidad de recursos humanos Deberá presentar escrito con la firma del representante legal en la que describa la plantilla de personal con que cuenta la empresa y listado de las cuotas obrero patronal (SUA), en el cual deberán aparecer registrados el personal indicado en el escrito anterior y pago del mismo ante una institución bancaria al mes de septiembre de 2022. |  | Presentar el escrito firmado por el representante legal en la que describa la plantilla del personal con que cuenta la empresa y copia del pago del SUA del mes de septiembre de 2022. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles y legibles y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal o representante de la empresa. |
| a).- Si presentar el escrito firmado por el representante legal en la que describa la plantilla del personal con que cuenta la empresa y copia del pago del SUA del mes de septiembre de 2022. | 1.92 |  |  |
| b) Capacidad de los recursos económicos y de Equipamiento (40%) | 9.60 | Los recursos económicos del invitado, se podrán acreditar con la declaración fiscal anual del Impuesto Sobre la Renta de 2021 y el pago provisional del Impuesto sobre la Renta del mes de septiembre de 2022, presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT. El Equipamiento con que cuenta el invitado para la prestación del servicio, se acreditará con una relación del mismo, con firma autógrafa por el representante legal de la empresa. La suma de la puntuación asignada a este Subrubro, será de 9.60 puntos o unidades porcentuales de la ponderación total determinada por la Convocante para el Rubro. |  |
| Para acreditar su Capacidad Económica, el invitado deberá presentar los siguientes documentos: a). - Documento en el cual compruebe que sus ingresos en el ejercicio fiscal anual 2022, fueron iguales o superiores al 10% de su propuesta económica antes de IVA, para lo cual presentará la Declaración Anual del ISR del ejercicio fiscal de 2021. b). - Presentar el pago provisional del ISR del mes de septiembre de 2022. No se otorgarán puntos a quien no cumpla con lo solicitado en el inciso a). No se otorgarán puntos a quien no cumpla con lo solicitado en el inciso b). No se otorgarán puntos a quien no presente Declaración Anual del ejercicio fiscal de 2021, cuyos ingresos sean inferiores al 10% de su propuesta económica. No se otorgarán puntos a quien presente en forma parcial lo solicitado en el inciso a) y/o b). |  | Para el inciso a) se evaluará con la presentación de la Declaración Anual del ISR del Ejercicio Fiscal 2021. Para el inciso b) se evaluará con la presentación del pago provisional del ISR del mes de septiembre 2022. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles y legibles y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal. |
| Al invitado que presente declaración anual del ISR del ejercicio fiscal 2021, con ingresos iguales o superiores al 10% del monto de su propuesta económica señalada en el inciso a) | 3.20 |  |  |
| Al invitado que presente el pago provisional del ISR presentado en septiembre de 2022, señalado en el inciso b) | 2.10 |  |  |
| Para acreditar la Capacidad de Equipamiento, el invitado deberá presentar lo siguiente: a). - Escrito firmado por el representante legal en el que relacione el equipo, maquinaria y herramientas con el cual prestará los servicios a desarrollar, objeto de este proceso de contratación. b). - Presentar copia de las facturas que avalen que cuenta con al menos el 35% del equipo, maquinaria y herramienta que se requiere para llevar a cabo el servicio requerido, señalado en el listado de maquinaria y equipo el objeto de este proceso de contratación. No se otorgarán puntos a quien no cumpla con lo solicitado en el inciso a). No se otorgarán puntos a quien no cumpla con lo solicitado en el inciso b). No se otorgarán puntos a quien presente escrito sin firma autógrafa del representante legal señalado en el inciso a) No se otorgarán puntos a quien presente en forma parcial lo solicitado en el inciso b). |  | Escrito firmado por el representante legal en el que relacione el equipo, maquinaria y herramientas con el cual prestará los servicios a desarrollar, objeto de este proceso de contratación. Copia de las facturas que avalen que cuenta con al menos el 35% del equipo, maquinaria y herramienta | Para el inciso a y b se evaluará la cantidad de maquinaria que describe en su escrito, con la copia de las facturas. Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, legibles y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal. |
| Al invitado que presente el escrito señalado en el inciso a) | 3.20 |  |  |
| Al invitado que presente el escrito señalado en el inciso b) | 1.10 |  |  |
| c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. | 2.40 | El invitado podrá señalar en su proposición técnica que para la prestación del servicio cuenta con personal discapacitado, lo cual acreditará en términos del segundo párrafo del Artículo 14 de “la “LEY”. La suma de la puntuación asignada a este Subrubro, será de 2.40 puntos o unidades porcentuales de la ponderación total determinada por la Convocante para este Rubro |  |
| A fin de acreditar la participación de discapacitados, el invitado deberá presentar lo siguiente: a).- Carta en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa invitado, en la que manifieste que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción de al menos 5% de la totalidad de la plantilla de empleados, la cual deberá anexar, relación del personal con capacidades diferentes, cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses y el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, computada hasta la fecha de acto de presentación y apertura de proposiciones. Se otorgará 2.4 puntos a aquel invitado que presente la documentación señalada en el inciso a) de este numeral No se otorgará el puntaje señalado en este rubro, a quién omita presentar el escrito señalado en este subrubro o presente el escrito sin firma del representante legal. | 2.40 | Carta en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa invitada, en la que manifieste que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción de al menos 5% de la totalidad de la plantilla de empleados. aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, computada hasta la fecha de acto de presentación y apertura de proposiciones. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, legibles y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal y se confirmará la información presentada. |
| d) Participación de las MIPYMES | 2.40 |  |  |
| Este subrubro aplicará únicamente cuando el invitado acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto de la contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 14 de “la LEY” y 34 de su Reglamento. La suma de la puntuación asignada a este subrubro, será de 2.4 puntos o unidades porcentuales de la ponderación total determinada por la Convocante para el Rubro. Los invitados que presenten el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesten que son integrantes del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. | 2.4 | Que presente el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LEY, anexando copia del registro en el IMPI, de dicha innovación tecnológica. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal, los cuales acrediten fehacientemente el registro en el IMPI. |
| II.- Experiencia y especialidad del invitado (12 a 18 puntos) (a+b) | 16 | La Convocante tomará en cuenta el tiempo y especialidad en que el invitado ha prestado a cualquier persona o empresa servicios de la misma naturaleza, objeto de la presente Convocatoria, para lo cual establece como experiencia mínima de un año. El invitado podrá acreditar este Rubro, con al menos tres contratos que le hayan adjudicado con anterioridad a la fecha de la publicación de la presente Convocatoria. |  |
| a) Experiencia | 8 |  |  |
| A fin de acreditar su experiencia, el invitado deberá presentar lo siguiente: a).- Escrito firmado por el representante legal en hoja membretada de la empresa, en el que relacione los contratos o pedidos presentados para acreditar la experiencia. b).- Copia simple de 5 contratos o pedidos con instituciones públicas o privadas. Se contabilizarán para evaluación los 5 primeros contratos o pedidos relacionados en el escrito solicitado en el inciso a). En caso de que algún invitado presente más de 5 contratos o pedidos, éstos no serán considerados para efectos de puntuación. No se acumulará la experiencia de contratos con vigencia en el mismo periodo de tiempo. No se considerarán en la evaluación contratos o pedidos que no estén concluidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. No se considerarán en la evaluación contratos o pedidos de los cuales no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto sea diferente a la prestación del servicio en instituciones públicas o empresas privadas. Se otorgarán 8 puntos al invitado que acredite la mayor cantidad de meses de experiencia con un máximo de 72 meses o más En caso que algún invitado acredite más de 72 meses de experiencia, solamente se otorgarán 8 puntos. A los invitados que acrediten una menor cantidad de meses de experiencia, respecto del que acreditó la mayor experiencia, se les otorgará puntuación mediante regla de tres, calculada a partir del número de meses de experiencia acreditados por el invitado que obtuvo la mayor cantidad de puntos No se otorgará puntaje, cuando el invitado omita presentar en forma parcial o total, la documentación señalada en los incisos a), b), b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) y b.6) de este subrubro, o cuando la documentación no cumpla con lo señalado o presente el escrito sin firma autógrafa del representante legal. b.1).- que contengan información que permita validar como mínimo: objeto, vigencia y razón social de las partes que los suscriben. b.2).- que estén debidamente firmados. b.3).- que el objeto sea similar o equivalente a los servicios descritos en el anexo técnico de la convocatoria. Se entenderá que es similar el contrato o pedido para la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) en instituciones públicas o empresas privadas. b.4).- Que acredite la experiencia mínima de 24 meses y máxima de 72 meses o más. b.5).- Que el contrato esté concluido a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones. b.6).- Que el contrato o pedido se hubiese celebrado dentro de los 5 años previos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones. |  | a).- Escrito firmado por el representante legal en hoja membretada de la empresa, en el que relacione los contratos o pedidos presentados para acreditar la experiencia. b).- Copia simple de 5 contratos o pedidos. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal, los cuales acrediten la documentación solicitada y se confirmará la información presentada. |
| b) Especialidad | 8 |  |  |
| A fin de acreditar la especialidad del invitado en la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS), objeto de este proceso de contratación, el invitado deberá presentar lo siguiente: a).- Certificado que avale que es distribuidor autorizado de alguna marca de generadores de vapor (calderas) y cartas de recomendación de fabricantes relacionados con el servicio. a.1).- Que contengan información que permita validar la vigencia del inciso a. a.2).- Que estén debidamente firmados y avalados. No se otorgará puntaje, cuando el invitado omita presentar el inciso a). |  | Que presente copia del certificado que avale la acreditación para fungir distribuidor autorizado de alguna marca de generadores de vapor (calderas) y carta de recomendación de fabricantes relacionados con el servicio. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal, los cuales acrediten la documentación solicitada y se confirmará la información presentada. |
| III.- Propuesta de trabajo (6 a 12 puntos) (a+b+c) | 10 | La convocante evaluará la forma en que el invitado propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cómo y cuándo llevará a cabo las actividades, los procedimientos para llevar a la práctica las mismas, y el esquema conforme al cual estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir las obligaciones previstas en esta Convocatoria. |  |
| a) Metodología | 4 |  |  |
| A fin de acreditar la metodología para la implementación y entrega de servicios, el invitado deberá presentar lo siguiente: - Los invitados que presenten por escrito la metodología a los procedimientos a seguir para llevar a la práctica las actividades necesarias para la prestación del servicio. Se otorgarán 4 puntos al invitado que presente la documentación señalada en el inciso a) No se otorgará puntos, cuando el invitado omita presentar de forma total o parcial la documentación solicitada, o cuando ésta no cumpla los requisitos señalados. |  | Presentar en papel membretado con firma autógrafa del Represente Legal, descripción detallada de la metodología, procedimiento de ejecución a realizar, que permita dar cumplimiento a los servicios a contratar, que utilizara el invitado para la prestación del servicio. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal y se confirmará la información presentada. |
| b) Plan de trabajo | 3 |  |  |
| A fin de acreditar el Plan de trabajo propuesto, el invitado deberá presentar lo siguiente: - Los invitados que presenten por escrito el plan de trabajo a seguir para llevar a la práctica las actividades necesarias para la prestación del servicio. Se otorgarán 3 puntos al invitado que presente la documentación señalada en el inciso a) |  | Presentar en papel membretado con firma autógrafa del Represente Legal, descripción detallada del plan de trabajo propuesto en concordancia con las características técnicas y alcances de los servicios descritos en el Anexo, a fin de garantizar el tiempo de ejecución y oportunidad en la entrega de los mismos. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal y se confirmará la información presentada. |
| c) Esquema estructural | 3 |  |  |
| A fin de acreditar el esquema estructural de la organización de los recursos humanos, el invitado presentará el organigrama hasta 4 niveles, firmado por el representante legal, en el que señale cuando menos al siguiente personal. a).- Nombre y Cargo del director o gerente, o cualquiera que sea la denominación que se le asigne al primer nivel de su organigrama, con el cual el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca tendrá contacto para la toma de decisiones, participará en la formulación del Plan de Trabajo y en la Administración del Contrato. b).- Nombre y cargo del Coordinador, en el segundo nivel de su organigrama, con el cual el tendrá contacto las 24 horas y durante la vigencia para la programación, control, seguimiento, etc. de los servicios a contratar. c).-Nombre y cargo de los Supervisores especializados en el servicio a contratar, en el tercer nivel. d).- Datos personales del personal de mantenimiento. Al invitado que presente organigrama conforme a los incisos a), b), c) y d) de este subrubro, se otorgarán 3 puntos. No se otorgarán puntos a quien omita presentar el organigrama señalado en los incisos a), b), c) y d) o lo presente sin firma del representante legal. No se otorgarán puntos a quien presente el organigrama en forma parcial. |  | Presentar el organigrama señalando todos y cada uno de los diferentes cargos de los responsables de la ejecución de los trabajos motivo de la presente contratación, firmado y avalado por el representante legal de la empresa invitado. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal, los cuales acrediten la documentación solicitada y se confirmará la información presentada. |
| IV.- Cumplimientos de contratos (6 a 12 puntos) | 10 | La Convocante evaluará el desempeño o cumplimiento que ha tenido el invitado en la prestación oportuna y adecuada del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS)., objeto de la presente Convocatoria. |  |
| A fin de acreditar el cumplimiento de contratos, el Invitado deberá presentar lo siguiente: a) Tratándose de contratos o pedidos celebrados con el Sector Público, deberá anexar documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva (carta en papel membretado emitida por la dependencia a la afianzadora o la liberación de la fianza por parte de la institución afianzadora), tratándose de contratos o pedidos celebrados con el Sector Privado, deberá anexar copia del documento expedido en papel membretado y firmado por la persona facultada en la empresa contratante, en el que manifieste el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. Se otorgarán 10 puntos al Invitado que presente el mayor número de garantías de cumplimiento canceladas que cumplan las condiciones señaladas, teniendo como límite 3. A los Invitados que presente el menor número de garantías de cumplimiento canceladas, respecto de aquel que presentó la mayor cantidad sin exceder de 3, se otorgarán puntos en forma proporcional mediante regla de tres simple, tomando como base el número de contratos o pedidos presentados por el Invitado que obtuvo el mayor puntaje en este rubro. No se otorgará puntaje, cuando el Invitado omita presentar en forma parcial o total, la documentación señalada en este rubro o cuando la documentación no cumpla con lo señalado o presente el escrito sin firma del representante legal. |  | a Presentar copias en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento o de documento expedido en papel membretado y firmado por la persona facultada en la empresa contratante, en el que manifieste el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. | Se verificará que se presenten documentos que sean perfectamente visibles, y debidamente formalizados con la firma del apoderado legal, los cuales acrediten la documentación solicitada y se confirmará la información presentada. |

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

EVALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

La convocante verificará:

Los invitados deben demostrar a través de la documentación presentada en su propuesta técnica, la experiencia de un año como mínimo, en el otorgamiento del servicio motivo de esta invitación y que su objeto social y su actividad comercial y profesional está relacionada con los servicios objeto de la presente invitación, así como, que cuenta con la capacidad técnica, financiera, administrativa y legal, para atender los requerimientos solicitados en esta invitación conforme al anexo técnico.

En caso de que, al analizarse la información proporcionada en la propuesta técnica, no sea veraz o no sea comprobable, la propuesta será desechada.

El incumplimiento en cualquiera de los requisitos antes citados o de las especificaciones técnicas del Anexo Técnico, será motivo para que la propuesta sea desechada. Esto es, que de incumplir cualquiera de los requisitos técnicos, administrativos o legales, señalados en los bases la propuesta técnica no pasará a la evaluación económica.

“El HRAEO” a través del área requirente y área técnica emitirán una evaluación de los aspectos técnicos, señalando las propuestas que cumplen con los requisitos obligatorios solicitados y las que no los satisfagan, asimismo, a través del área contratante emitirá opinión respecto de la solvencia de la propuesta económica y del presupuesto autorizado, en el que también indicará si la propuesta económica es congruente con lo establecido en la propuesta técnica.

Las empresas que, conforme a la evaluación técnica y administrativa, obtengan evaluación favorable y que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el anexo técnico en esta convocatoria, pasarán a la siguiente etapa de evaluación de propuestas económicas.

En los casos en que las propuestas presenten información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento del servicio o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, la propuesta será considerada insolvente y será desechada.

V.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Para la EVALUACIÓN ECONÓMICA de las proposiciones se considerarán los siguientes aspectos:

A las propuestas económicas que satisfagan los requisitos que se señalan a continuación, se les asignará un puntaje de hasta 40 puntos, conforme a lo siguiente:

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, se aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / MPi.

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

Resultado final. - Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, se aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE	Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y El subíndice “J” representa a las demás proposiciones.

Para considerar como solvente la propuesta técnica, no deberá de obtener una calificación menor a 45 puntos de los 60 máximos (propuesta técnica) que se pueden obtener, en caso de cifra menor serán consideradas como insolventes y, en consecuencia, serán desechadas, sin entrar a la evaluación del contenido de su propuesta económica.

- V.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La Convocante adjudicará el contrato derivado de la presente convocatoria, al invitado cuya proposición haya cumplido los requisitos legales establecidos en la misma, que haya obtenido en su propuesta técnica al menos 45 puntos de los 60 máximos establecidos y que la suma con los puntos obtenidos en la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente.

En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a aquellas personas físicas o morales que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y que hayan requisitado y presentado los formatos de los anexos 8 y 11 o bien que hayan acreditado su estratificación por otra vía con las condiciones que señala el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre invitados que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del invitado que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada invitado empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del invitado ganador y posteriormente las demás boletas de los invitados que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

TÍTULO VI

DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INVITADOS:

a) Con el objeto de acreditar su personalidad, los invitados o sus representantes exhibirán un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

1) Del invitado: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

2) Del representante legal del invitado: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. (Anexo 2)

b) En los casos de invitación nacional deberá entregar un escrito en el que el participante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. (Anexo 8)

c) Se deberán presentar los documentos que comprueben el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales.

d) El invitado deberá indicar cuál es su dirección de correo electrónico.

e) Carta en papel membretado del invitado, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que ni su representada ni sus asociados se encuentran en los supuestos comprendidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley (Anexo 3).

f) Carta en papel membretado del invitado, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: “Que se abstendrá, por sí o través de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes”. Anexo 5

g) Carta en papel membretado del invitado, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: “Que es una persona física con discapacidad”.

O bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad, presentar el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad. (Sólo en caso de estar en este supuesto)

h) Las MiPyMEs podrán participar con ese carácter en la presente convocatoria, cuando presenten a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante. Anexo 11 (en caso de no estar en este supuesto, presentar el formato manifestando que no aplica por ser una empresa grande)

i) Convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. (Sólo en caso de estar en este supuesto)

j) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, así como su reforma mediante ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de fecha 25 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril del mismo año; y su reforma mediante ACUERDO ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, dictado por el mismo Consejo Técnico el 26 de febrero de 2020, que modifica la Regla Primera y adiciona tres párrafos a la Regla Tercera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020.

Documento en el que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

Al final de la elaboración de la propuesta en la Plataforma de CompraNet, el invitado participante deberá firmar su propuesta, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, debiéndose utilizar medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.

Esta Convocante si al realizar la revisión de la documentación presentada por los invitados, se percata que presentan su propuesta Técnica y/o Económica sin firma electrónica como se señala en el artículo 27, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 50 de su Reglamento, referente a la ausencia de firma electrónica o de medios de identificación electrónicos en la propuesta del invitado, la propuesta no surte ningún efecto jurídico ante la falta de voluntad de formularla, ya que un documento electrónico sin firma carece precisamente de expresión de voluntad jurídica y no puede ser tomado en cuenta en un procedimiento legal.

TÍTULO VII

DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública en el domicilio ubicado en Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, tel. 5520003000, página electrónica https://www.gob.mx/sfp, por los supuestos establecidos en los artículos 65 y 66 de la Ley, también se pueden presentar inconformidades en la página electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, del sistema CompraNet, en la sección Inconformidades Electrónicas.

TÍTULO VIII

FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES, COMO SON:

a) Propuesta Económica: Se presentará en el formato que para exprofeso se encuentra disponible en CompraNet y el que se incluye en la presente convocatoria

b) Manifestación de los invitados respecto a la nacional del prestador del servicio. Anexo 8

c) Manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento Anexo 11 (en caso de no estar en este supuesto, manifestar que no aplica por ser una empresa grande)

d) Verificación de la recepción de los documentos que el invitado envió en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la invitación pública Anexo 12

DEMÁS ANEXOS QUE LA CONVOCANTE ESTIMA CONVENIENTES DE ACUERDO CON LAS PARTICULARIDADES DEL PROVENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

e) Descripción del servicio a obtener Anexo Técnico

f) Formato de acreditación. Anexo 2

g) Carta del artículo 50 y 60 de la Ley. Anexo3

h) Carta de aceptación de términos, especificaciones y condiciones de la Convocatoria Anexo4

i) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, así como su reforma mediante ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de fecha 25 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril del mismo año; y su reforma mediante ACUERDO ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, dictado por el mismo Consejo Técnico el 26 de febrero de 2020, que modifica la Regla Primera y adiciona tres párrafos a la Regla Tercera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020.

Documento en el que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

j) Texto de póliza de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato. Anexo 15

k) Datos para pago vía depósito electrónico. Anexo 16 (Sólo invitado ganador)

l) Formato para la manifestación de dudas respecto de la presente convocatoria, a dicho formato se le dará respuesta en la Junta de Aclaración a la invitación. Anexo 18

m). Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el firmante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada al cumplimiento cabal de todos los términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria de la presente invitación. Anexo 1

n) Carta Garantía contra defectos en la prestación del servicio y compromiso de corregir dichas anomalías. Anexo 10

o) Carta del invitado, en la que declare lo siguiente: “Que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera, así como que cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones necesarias de conformidad con la legislación aplicable, para cumplir con el servicio”. Anexo 7

p) Carta del invitado, en la que declare lo siguiente: “Que en caso de resultar adjudicado, la información proporcionada por la CONVOCANTE, y aún aquella que recopilen en el proceso licitatorio o en la ejecución de los contratos que de él deriven, será resguardada con estricta confidencialidad y bajo la responsabilidad absoluta de la persona física o moral, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que se apliquen por violación, en caso de divulgación, publicación de la misma, dar a conocer a terceros en forma directa o a través de interpósita persona o cualquier otro uso no autorizado por la CONVOCANTE o quien tenga derecho a ello, toda vez que dicha información, es confidencial y propiedad exclusiva de la CONVOCANTE en forma permanente”. Anexo 6

q) Carta del invitado, en la que manifiesten, lo siguiente: “Que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas”. Anexo 5

Consideraciones:

Se hace del conocimiento de todos los invitados participantes que según lo dispuesto por el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022, el Hospital para lograr una mayor transparencia en materia de contrataciones públicas, promover la reactivación económica y fortalecer las cadenas productivas, al realizar sus adquisiciones de bienes y contratación de servicios o de obra pública, se sujeta al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., a fin de dar de alta en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Área de Formatos (Anexos)

Anexo 1

FACULTAD DE COMPROMISO

Lugar, Estado. _______ de ________________________ de 20___(1)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C.P. 71294

_________(2)________________ EN MI CARÁCTER DE __________(3)_____________ Y CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA __________________(4)___________________, QUE TENGO CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO CABAL DE TODOS LOS TÉRMINOS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

ATENTAMENTE

___________________(5)____________________

NOMBRE Y CARGO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Nombre del invitado o representante legal |
| 3 | Cargo (Representante Legal, Administrador Único, Etc.) |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Anotar el nombre del Representante Legal, Administrador Único, Etc. |

ANEXO 2

FORMATO DE ACREDITACIÓN (D.O.F., 11 DE ABRIL 1997)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

(Nombre)manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones en la presente invitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del invitado).

Invitación a Cuando Menos Tres Personas nombre y número _____________________________

DATOS DEL INVITADO:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio. |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o municipio: |  |  |
| Código postal: |  | Entidad federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas. |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre: RFC: Domicilio completo: teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de que el invitado sea persona física, adecuar el formato. En caso de invitados extranjeros, la información solicitada en este formato deberá ajustarse a la documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad a las disposiciones aplicables.

ANEXO 3

(Carta del artículo 50 y 60 de la Ley)

(Aplica para personas físicas y morales)

(Membrete de la persona física o moral)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N,

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C. P. 71294, OAXACA

Fecha: ____________________________________

En relación a la convocatoria de fecha ____________ emitida por el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, relativa a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. IA-012NBR001-______, para el servicio, de ___________________________, el que suscribe ______________________ en mi carácter de ___________________ a nombre de la persona (física o moral) _______________________ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad y con la representación legal que ostento, que está ___________________ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

ANEXO 4

(Carta de aceptación de términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria)

(Membrete de la persona física o moral)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N,

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C. P. 71294, OAXACA

Fecha: ____________________________________

Mediante este escrito hacemos constar que la persona física o moral denominada __________________________ con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. _____________ para el otorgamiento del servicio de _____________________, hemos leído íntegramente el contenido de la convocatoria, sus anexos, así como el contenido de la(s) junta(s) de aclaraciones y aceptamos participar en esta invitación conforme a ésta respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente el contenido de todos y cada uno de los términos, especificaciones y condiciones incluidas en la misma, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

Anexo 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Lugar, Estado. _______ de ________________________ de 20___

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C.P. 71294

_________(2)________________ EN MI CARÁCTER DE __________(3)_____________ Y CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA __________________(4)___________________, QUE TENGO CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE POR SÍ MISMOS O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

___________________(5)____________________

NOMBRE Y CARGO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Nombre del invitado o representante legal |
| 3 | Cargo (Representante Legal, Administrador Único, Etc.) |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Anotar el nombre del Representante Legal, Administrador Único, Etc. |

Anexo 6

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Lugar, Estado. _______ de ________________________ de 20___(1)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C.P. 71294

_________(2)________________ EN MI CARÁCTER DE __________(3)_____________ Y CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA __________________(4)___________________, QUE TENGO CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, Y AÚN AQUELLA QUE RECOPILEN EN EL PROCESO LICITATORIO O EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE DE ÉL DERIVEN, SERÁ RESGUARDADA CON ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y BAJO LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE SE APLIQUEN POR VIOLACIÓN, EN CASO DE DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN DE LA MISMA, DAR A CONOCER A TERCEROS EN FORMA DIRECTA O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA O CUALQUIER OTRO USO NO AUTORIZADO POR LA CONVOCANTE O QUIEN TENGA DERECHO A ELLO, TODA VEZ QUE DICHA INFORMACIÓN, ES CONFIDENCIAL Y PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA CONVOCANTE EN FORMA PERMANENTE.

ATENTAMENTE

___________________(5)____________________

NOMBRE Y CARGO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Nombre del invitado o representante legal |
| 3 | Cargo (Representante Legal, Administrador Único, Etc.) |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Anotar el nombre del Representante Legal, Administrador Único, Etc. |

Anexo 7

CARTA COMPROMISO

Lugar, Estado. _______ de ________________________ de 20___(1)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C.P. 71294

_________(2)________________ EN MI CARÁCTER DE __________(3)_____________ Y CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA __________________(4)___________________, QUE TENGO CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE CUENTO CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA, ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE CUENTO CON LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, DE TAL MANERA QUE ME PERMITA CUMPLIR CON EL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SE DERIVE DE ESTA INVITACIÓN.

ATENTAMENTE

___________________(5)____________________

NOMBRE Y CARGO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Nombre del invitado o representante legal |
| 3 | Cargo (Representante Legal, Administrador Único, Etc.) |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Anotar el nombre del Representante Legal, Administrador Único, Etc. |

Anexo 8

NACIONALIDAD DEL INVITADO

Nacionales

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

____de __________ de 20___ (1) ________(2)____________ P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento _______ (3) ___________ No. __ (4) ____ en el que mi representada, la empresa _______________ (5) ___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana o la que corresponda a la del participante. Así como la nacionalidad de cada uno de os bienes a proponer aparece en el formato del anexo técnico. ATENTAMENTE _______________ (6) _______________ INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO; DESCRIPCIÓN. 1; Señalar la fecha de suscripción del documento.. 2; Anotar el nombre de la CONVOCANTE.. 3; Precisar el procedimiento de que se trate.. 4; Indicar el número respectivo del procedimiento.. 5; Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.. 6; Anotar el nombre del invitado (persona física) o representante legal.

Nota: En caso de que el invitado sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 10

CARTA DE GARANTÍA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

____ de __________ de 20___

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE PRESTARÉ EL SERVICIO DE FORMA ADECUADA Y EN LOS TÉRMINOS SIGNADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN NO.____________________________ EN LA CUAL PARTICIPO, POR LO ANTES DESCRITO CUENTA CON LA GARANTÍA DE QUE SE REALIZARÁ CABALMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y A LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL HOSPITAL; CONSIDERANDO INCLUSO VOLVER A REALIZAR EL SERVICIO, PRESTADO INADECUADAMENTE, EN EL TÉRMINO QUE ME SEA INDICADO POR EL ÁREA REQUIRENTE, DE FORMA INMEDIATA A SU NOTIFICACIÓN SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MISMO.

_______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Anexo 11

CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS MIPyMEs

Lugar, Estado. _______ de ________________________ de 20___(1)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ALDAMA S/N

SAN BARTOLO COYOTEPEC

C.P. 71294

Me refiero al procedimiento ________ (2) __________ No. _____ (3) _____ en el que mi representada, la empresa _____________(4)_______________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____ (5) _____, cuenta con _____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _____(7)_____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______(8)______ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa ____ (9) ____ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 Hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 Hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 Hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 Hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 Hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7)	El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7).

(9)	El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:

Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% * (Monto de ventas anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ________(10)_______

A T E N T A M E N T E

__________(11)__________

ANEXO 12

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INVITADOS, EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN:

Nombre o razón social del invitado inscrito: ____________________________________________

Nombre y Número del procedimiento licitatorio: ________________________________________

| No. | Descripción | Evaluación | Lo presenta Si/NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentación técnica |  |  |  |  |
| IV.1 | Interés de participar | Copia de la invitación enviada por CompraNet y/o copia de la invitación enviada por la convocante. |  |  |
| IV.2 | Facultades (anexo 1) | Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el firmante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada al cumplimiento cabal de todos los términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria de la presente invitación. (Anexo 1) |  |  |
| IV.3 | Acreditación Anexo 2. | Conforme a lo señalado en el artículo 29 fracción VI de la Ley, para efecto de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato, los invitados para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, deberán presentar debidamente requisitado y firmado, el formato del (Anexo 2) |  |  |
| IV.4 | Identificación | Presentar archivo electrónico del original de la identificación oficial vigente del invitado o quien lo represente (sólo se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes documentos: pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE, licencia para conducir, cédula profesional y/o cartilla del servicio militar nacional). |  |  |
| IV.5 | Artículos 50 y 60 anexo 3 | Carta en papel membretado del invitado, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que ni su representada ni sus asociados se encuentran en los supuestos comprendidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley (Anexo 3). |  |  |
| IV.6 | Aceptación Anexo 4 | Carta en papel membretado del invitado, en el que conste la aceptación de los términos, especificaciones y condiciones de la convocatoria a la invitación en comento, conforme al (Anexo 4). |  |  |
| IV.7 | Integridad. Anexo 5 | Carta en papel membretado del invitado, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: “Que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes”. (Anexo 5) |  |  |
| IV.8 | Confidencialidad Anexo 6 | Carta en papel membretado del invitado, , en la que declare lo siguiente: “Que en caso de resultar adjudicado, la información proporcionada por la CONVOCANTE, y aún aquella que recopilen en el proceso licitatorio o en la ejecución de los contratos que de él deriven, será resguardada con estricta confidencialidad y bajo la responsabilidad absoluta de la persona física o moral, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que se apliquen por violación, en caso de divulgación, publicación de la misma, dar a conocer a terceros en forma directa o a través de interpósita persona o cualquier otro uso no autorizado por la CONVOCANTE o quien tenga derecho a ello, toda vez que dicha información, es confidencial y propiedad exclusiva de la CONVOCANTE en forma permanente”. (Anexo 6) |  |  |
| IV.9 | Capacidades Anexo 7 | Carta en papel membretado del invitado, en la que declare lo siguiente: “Que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera, así como que cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones necesarias de conformidad con la legislación aplicable, para cumplir con el servicio considerado en el Anexo Técnico, de tal manera que le permita cumplir con el contrato que, en su caso, se derive de esta invitación”. (Anexo 7) |  |  |
| IV.10 | Garantía Anexo 10 | Carta de garantía de realización del servicio. (Anexo 10) |  |  |
| IV.11 | Curricular (Formato Libre) | Curricular de la empresa actualizado en la que como mínimo incluya: 1) Objeto Social, 2) Experiencia profesional (mínimo un año), 3) el Servicio que presta, 4) Ubicación de sus oficinas e instalaciones, 5) Organigrama con nombres y puestos 6) Proveedores y 7) Lista de por lo menos tres clientes, con nombres, direcciones y teléfonos de los responsables de contratación de donde haya realizado servicios similares a los solicitados en esta convocatoria. |  |  |
| IV. 12 | Declaración Fiscal | Se requiere la presentación de la declaración fiscal anual 2021 y los pagos provisionales de 2022. |  |  |
| IV. 13 | MiPyMEs Anexo 11 | Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten sobre la estratificación a la que pertenece su empresa según las MiPyMEs (Micro, Pequeña y Medianas Empresas) en los términos del artículo 34 del Reglamento. Anexo 11. En caso de que no encontrarse en este supuesto manifestar que no le aplica por ser una empresa grande. |  |  |
| IV.16 | Acuerdo CompraNet | Carta compromiso en el que el invitado acepta de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al Hospital |  |  |
| DOCUMENTACIÓN ESPECIAL |  |  |  |  |
| 1.1 | Nacionalidad de invitado (Anexo 8) | Manifestación de nacionalidad de invitado (Anexo 8) |  |  |
| 1.2 | Normas Oficiales | Carta en donde se enumeran las diferentes normas oficiales que cumplen los artículos que proponen, así como copia simple (anexos) que compruebe el cumplimiento de las mismas |  |  |
| 1.3 | Correo electrónico (formato libre) | Carta en papel membretado del invitado, en la que manifiesten su dirección de correo electrónico. |  |  |
| 1.4 | Discapacitados | Carta en papel membretado del invitado, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "Que es una persona física con discapacidad" o bien "Que su representada no se encuentra en este supuesto". Tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad, presentar el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad. (en caso de no estar en este supuesto, presentar el formato manifestando que no aplica por no contar con personal con discapacidad) |  |  |
| 1.5 | Fianza (anexo 15) | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador entregará la fianza en el plazo establecido por la Ley, artículo 48 último párrafo “a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato”, utilizando el formato del (Anexo 15) |  |  |
| 1.6 | Consulta 32-D, IMSS y INFONAVIT | Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, así como su reforma mediante ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de fecha 25 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril del mismo año; y su reforma mediante ACUERDO ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, dictado por el mismo Consejo Técnico el 26 de febrero de 2020, que modifica la Regla Primera y adiciona tres párrafos a la Regla Tercera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020. Documento en el que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017. |  |  |
| 1.7 | Documentos Anexo 12 | Relación de documentos que deberán presentar los invitados, en cumplimiento a la convocatoria de la invitación (Anexo 12). |  |  |
| 1.8 | Proposición Conjunta | Convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. (Sólo en caso de estar en este supuesto, en caso de no estarlo, se deberá hacer un formato en el que el participante se indique que no aplica, formato libre.) (Anexo 23) |  |  |
| 1.9 | Experiencia, especialidad | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador cuenta con experiencia, especialidad y personal calificado para ejecutar los trabajos de acuerdo a los conceptos descritos en el presente anexo técnico. También podrán anexar currículum con los documentos que acrediten su experiencia, especialidad u otro(s) documentos que validen que tienen; registros de patente, exclusividad o si son distribuidores autorizados según sea el caso. De la misma forma la documentación que acredita que cuentan con personal calificado. |  |  |
| 1.10 | Programación o cronograma | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador mantenimientos pactados se ejecutarán en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en calle Aldama sin número, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71256, los cuales se ejecutarán de acuerdo a la programación o cronograma de actividades que realice la empresa adjudicada con los tiempos estimados de ejecución, previo acuerdo y aprobación de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. Cabe mencionar que estará sujeto a las necesidades del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca a partir de que se adjudique o se emita la asignación correspondiente y hasta la fecha pactada de acuerdo al cronograma y contrato que se celebre en el presente año. |  |  |
| 1.11 | Insumos, herramienta | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador los mantenimientos pactados incluirán todos los insumos, herramienta, personal técnico calificado, equipo, materiales y todo lo necesario que consideren, para garantizar la correcta ejecución del servicio. |  |  |
| 1.12 | Calidad | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador las refacciones y materiales que se utilicen o se sustituyan deberán ser de igual o mayor calidad a los existentes o remplazadas y con previa verificación y aprobación de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. |  |  |
| 1.13 | Áreas limpias | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador al término del servicio, deberán dejar las áreas limpias y retirar todos los desperdicios fuera del H.R.A.E.O. y si existen refacciones o materiales que sean reutilizables se entregaran a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. |  |  |
| 1.14 | Supervisión | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador permitirán ser supervisados por personal de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales para el cumplimiento del servicio. Esto no exime a la empresa de alguna responsabilidad de vicios ocultos y que el personal de dicha subdirección no se percate o detecte en su momento. |  |  |
| 1.15 | Fichas técnicas | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador adjuntará las fichas técnicas si fuera el caso del material u/o refacciones a utilizar, para que la subdirección de conservación, mantenimiento y servicios generales. analicé si se cumple con lo solicitado y con lo que esta existente en el H.R.A.E.O. |  |  |
| 1.16 | Memoria fotográfica | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador deberá tomar fotografías del antes, durante y después de cada mantenimiento realizado, para integrar de manera cronológica la memoria fotográfica con la descripción breve del trabajo al pie de cada foto, la cual entregará al término del servicio pactado a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en original tres tantos. |  |  |
| 1.17 | Catálogo de conceptos | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador el catálogo de conceptos no será limitativo para que después de la visita a las instalaciones sugieran el cambio de algún concepto o que se debe de considerar de acuerdo a, su experiencia y/o como expertos en la materia. |  |  |
| 1.18 | Trabajos cuantificados | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador los trabajos que no puedan ser cuantificados con exactitud en el catálogo de conceptos se deducirán al momento de reconocer los trabajos en la entrega del servicio. es decir, si se consideraron volúmenes de más y no fue necesario ejecutarlos no se reconocen. así mismo cuando la unidad de medida sea metros cúbicos, cuadrados o lineales se reconocerán únicamente los metros efectivos. |  |  |
| 1.19 | Instalación en físico | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador los puntos 1.1.16, 1.2.4 y 1.3.4 del presente anexo técnico se instalarán en físico de ser necesario, lo cual se determinará una vez realizado el mantenimiento, calibración y pruebas, así como el dictamen técnico del proveedor. Por lo anterior el proveedor en coordinación con la Subdirección de Conservación Mantenimiento y Servicios Generales determinaran que refacciones se cambian y en el supuesto de que no sea necesario el reemplazo en el momento de los mantenimientos, las refacciones se entregarán a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, quien resguardaran las refacciones y si se requiriera el reemplazo en el periodo de la vigencia del contrato se instalaran sin costo extra para el H.R.A.E.O. |  |  |
| 1.20 | Desconocimiento | Presentar Carta bajo protesta de decir verdad (formato libre) en donde se comprometen que en caso de resultar ganador indicando que el desconocimiento de los aspectos anteriormente mencionados no será motivo para solicitar modificaciones al contrato o dejar inconclusos los trabajos, tampoco se otorgan anticipos, ni se pagan trabajos extraordinarios. |  |  |
| 1.21 | Visita a las Instalaciones | Presenta copia del acta de visita a las instalaciones en la cual conste su asistencia. Las empresas verificarán el sitio en donde se ejecutarán los trabajos con la finalidad de conocer las áreas a intervenir y en específico el alcance de los trabajos y con ello realizar una propuesta económica apropiada, podrán visitar las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. En un horario de 9:00 horas a 18:00 horas de lunes a domingo, con previa cita. La cual la podrán agendar vía telefónica o electrónica de lunes a viernes de 8:00hrs a 18:00hrs. Tel. 50 180 80 ext. 1037 o 1038, e-mail mantenimiento@hraeoaxaca.gob.mx |  |  |
| 1.22 | Puntos y porcentajes (Anexo 20) | Relación de Documentos para la Evaluación por Puntos y Porcentajes Anexo 20 |  |  |
| 1.23 | Listado de precios (Anexo 21) | Costos por concepto para poder realizar el cálculo de las penas convencionales y deductivas (Anexo 21) |  |  |
| PROPUESTA TECNICA |  |  |  |  |
| IV. 14 | Propuesta Técnica | Para la integración y presentación de la propuesta técnica, deberá de considerarse el Anexo Técnico, I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, así como los documentos en él solicitados. El proveedor deberá de anexar en formato electrónico su propuesta técnica |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| IV. 15 | Propuesta Económica | Para la integración y presentación de la propuesta económica, deberá de considerar el formato que por exprofeso está en CompraNet y el formato de la presente convocatoria. |  |  |

| ENTREGÓ DOCUMENTACION |  | SE RECIBIÓ CUANTITATIVAMENTE DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE Y FIRMA) |  | EL SERVIDOR PÚBLICO (NOMBRE Y FIRMA) |

Anexo Técnico

Características técnicas mínimas requeridas en el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

En el presente procedimiento licitatorio podrán participar proveedores o prestadores de servicio, según su estatificación grandes o que pertenezcan a las MIPyMES, así como también podrán participar invitados de Manera Conjunta.

El total de la(s) partida(s) solicitada(s) en el Anexo 1 Técnico es de una partida

Características técnicas mínimas requeridas para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS). del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. (PARTIDA ÚNICA)

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) . |  |  |
|  | 1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) | SERVICIO | 1 |
|  | 1.1.1.- Apertura de tapas frontal y trasera. |  |  |
|  | 1.1.2.- Lavado y deshollinado de tubos flux y espejos con escobillón y agua a alta presión. |  |  |
|  | 1.1.3.- Cambio de empaques de las tapas trasera y delantera. Incluir los empaques. |  |  |
|  | 1.1.4.- Lavado interior de lado agua, retirando registros mano y registros hombre para efectuar limpieza con agua a presión hasta eliminar toda la incrustación. |  |  |
|  | 1.1.5.- Cambio de empaques de registros mano y hombre. |  |  |
|  | 1.6.- Sellado de las tapas frontal y trasera incluir material de sellado. |  |  |
|  | 1.1.7.- Retiro de flotador de columna de nivel y realizar limpieza del housing de accionamiento del flotador, verificar vasos comunicantes con caldera. |  |  |
|  | 1.1.8.- Realizar prueba hidrostática. |  |  |
|  | 1.1.9.- Revisión, limpieza, reapriete de conexiones y ajuste del tablero eléctrico. |  |  |
|  | 1.1.10.- Revisión, reapriete de conexiones, limpieza y ajuste al quemador. |  |  |
|  | 1.1.11.- Arranque, carburación y pruebas de funcionamiento para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |  |  |
|  | 1.1.12.- Análisis de gases con analizador e imprimir los resultados antes y después de la carburación. los resultados deberán de cumplir los parámetros que marca la norma NOM 085 ECOL 1994 para la emisión de gases contaminantes entregar la evidencia. |  |  |
|  | 1.1.13.- Realizar pruebas de seguridad, fallas de flama y de bajo nivel en columna principal y auxiliar. |  |  |
|  | 1.1.14.- Verificar los niveles de agua que determinan el arranque y paro de la bomba de alimentación. |  |  |
|  | 1.1.15.- Realizar revisión general de accesorios y equipo periférico de la caldera para asegurar un buen funcionamiento como lo son: líneas de alimentación de agua, de combustible, líneas de desfogue y purga (fondo, columna, superficie y de controles). Deberá considerar todo lo necesario para el reemplazo de la tubería de la línea de purgas de 3” con un desarrollo de 6 metros lineales. Incluye el suministro tubo y conexiones. |  |  |
|  | 1.1.16.- Realizar el mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad de 2” de diámetro y recalibración a 7 kg/cm2 de disparo y pruebas hidrostáticas en conformidad de la NOM-093-SCFI-1994. Entregará el certificado correspondiente en hoja membretada y con firma autógrafa del responsable del laboratorio. Nota: en caso de ser necesario el cambio de alguna de las válvulas de seguridad de 2” se valorará con el dictamen técnico del proveedor y se terminará en conjunto con la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en cuál de las calderas se realiza el reemplazo. |  |  |
|  | 1.1.17.- Revisión, limpieza y ajuste del quemador. Deberá considerar todo lo necesario para el mantenimiento del motor de inducción de aire (ventilador). Incluye la pintura exterior del quemador y tubería de alimentación de combustible de ambas calderas (G.V.) |  |  |
|  | 1.1.18.- Realizar pruebas de arranque y funcionamiento de la caldera No. 1 y caldera No. 2 |  |  |
|  | 1.1.19.- Resane de refractarios |  |  |
|  | 1.1.20.- Verificación del funcionamiento del dispositivo de seguridad de corte de flama por bajo nivel de agua. |  |  |
|  | 1.1.21.- Revisión eléctrica y de fallas del sistema. |  |  |
|  | 1.1.22.- Revisión de motores eléctricos. |  |  |
|  | 1.1.23.-Prueba de la válvula de seguridad y revisión del mecanismo e interruptores de mercurio del control de nivel de agua. |  |  |
|  | 1.1.24.- Revisar y comprobar el funcionamiento correcto del circuito del relevador de seguridad. |  |  |
|  | 1.1.25.- Revisión, limpieza y ajuste de los electrodos de ignición y piloto. |  |  |
|  | 1.1.26.- Revisión, limpieza, ajuste y verificación del funcionamiento correcto de válvulas solenoide, bomba y filtro de combustible. |  |  |
|  | 1.1.27.- Revisión y comprobación del funcionamiento correcto de los aparatos que regulan la operación automática de las calderas, arrancadores magnéticos controles de presión de flama. |  |  |
|  | 1.1.28.- Verificación del funcionamiento del dispositivo de seguridad de corte de flama por bajo nivel de agua. |  |  |
|  | 1.1.29.- Realizar las pruebas necesarias de arranque y funcionamiento de los generadores de vapor para garantizar su operación. |  |  |
|  | 1.1.30.- Mantenimiento preventivo al cabezal de vapor principal: incluye la Revisión, lubricación, ajuste y verificación del funcionamiento correcto de las válvulas de compuerta, limpieza, también deberá incluir la desinstalación, suministro e instalación de la VÁLVULA DE ESFERA WORCESTER FIGURA 444-T 1-1/2" ROSCADA 1000 LBS y 3 manómetros de caratula de 2”, rango de 0 a 14 kg/cm2. |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos incluye; la preparación del área a pintar, el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor (alimentación y retorno), insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar: la base de las calderas, tuberías agua, combustible, piso y delimitar el área todo conforme a Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo |  |  |
|  | 1.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TANQUE DE CONDENSADOS CON CAPACIDAD DE 1000 LITROS PARA RETORNO DE CONDENSADOS Y ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) No. 1 y No. 2. | Servicio | 1 |
|  | 1.2.1.- Retiro de registros hombre para efectuar la limpieza, lavado del interior y exterior, hasta eliminar toda la incrustación y sedimentación. Armar y realizar las pruebas necesarias. |  |  |
|  | 1.2.2.- Revisión, desincrustación y limpieza y ajuste de la válvula de flotador. |  |  |
|  | 1.2.3.- Revisión, desinstalación, suministro e instalación de filtros Y. incluye: el suministro de filtros Y de 1 1/ 2 ”. |  |  |
|  | 1.2.4.-Mantenimiento preventivo y correctivo, a 3 bombas de condensados marca Grundfos 3 hp, modelo a96083222p112390203 a 3461 rpm a 220v. Incluye, el mantenimiento preventivo de una bomba y a dos bombas el preventivo y correctivo que incluye; el reemplazo de sellos mecánicos e instalación, baquelitas, empaques o-rings (gasket kit) y kit de desgaste mayor grundfos cr3- 13(anillo de rodamiento, así como la desincrustación y ajuste. Nota: en caso de ser necesario el el reemplazo de sellos mecánicos e instalación, baquelitas, empaques o-rings (gasket kit) y kit de desgaste mayor grundfos cr3- 13, se valorará con el dictamen técnico del proveedor y se terminará en conjunto con la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en cuál de las calderas se realiza el reemplazo. |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos deberá incluir: la preparación del área a pintar el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor (alimentación y retorno de vapor), insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar: el exterior del tanque, la base del tanque, tuberías agua, piso y delimitar el área, todo conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |  |  |
|  | 1.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS TANQUES DE AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 32000 No. 1 y No. 2. | Servicio | 1 |
|  | 1.3.1.- Lavado y desincrustación del interior y exterior del tanque. retirar registros hombre para efectuar limpieza con agua a presión hasta eliminar toda la incrustación y sedimentación. |  |  |
|  | 1.3.2.- Mantenimiento preventivo y correctivo a válvulas reguladoras de vapor Watson McDaniel incluye: el reemplazo de los dos filtros y, lote de conexiones fierro negro a 3000 libras para su correcta reinstalación de; las válvulas reguladoras de vapor, bay pass, alimentación y retorno de vapor, desinstalación e instalación de las válvulas y calibración para el corte y apertura de vapor de acuerdo a la temperatura indicada, prueba en banco de laboratorio para probar el funcionamiento de apertura y cierre de la válvula reguladora de vapor y deberá entregar en hoja membretada del laboratorio que realice las pruebas a las válvulas y con firma autógrafa del responsable. |  |  |
|  | 1.3.3.- Realizar la revisión, mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad y recalibración, y pruebas hidrostáticas en conformidad de la NOM-093-SCFI-1.3.3.- 1994. La calibración deberá ser con un laboratorio certificado y que esté vigentes todos sus permisos etc., entregará el certificado correspondiente en hoja membretada del laboratorio y firma autógrafa del responsable. |  |  |
|  | 1.3.4.- Mantenimiento preventivo-correctivo a los intercambiadores de temperatura de los tanques de agua caliente, deberá considerar desincrustar los intercambiadores de temperatura, empaques nuevos, limpieza exhaustiva externa, des incrustación de cada uno de los tubos de los intercambiadores, lavado a presión hasta eliminar los sedimentos de los intercambiadores existentes, incluye; la desinstalación e instalación y todo lo necesario para la ejecución correcta del mantenimiento. Nota: en caso de ser necesario su cambio de algún intercambiador se valorará con su dictamen técnico del proveedor y se determinará su reemplazo en conjunto con la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, en cuál de los dos tanques se realiza el reemplazo. |  |  |
|  | 1.3.5.- Mantenimiento preventivo a las dos Válvulas de compuerta instaladas en el ramal de servicio: incluye el cambio de empaques y rectificado del asiento de las válvulas, vástago, estopero y todo lo necesario para su correcto mantenimiento, también deberá considerar el reemplazo de las válvulas eliminadoras de aire. |  |  |
|  | 1.3.6.- Mantenimiento correctivo a los instrumentos de control (Manómetro, Sifón (cola de cochino), Válvula Aguja 1/4 Npt). Incluye la desinstalación, suministro e instalación de los instrumentos de control y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos deberá incluir: la preparación del área a pintar, el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor (agua caliente, alimentación y retorno de vapor), insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar: la base de los tanques, tuberías de agua fría, piso y delimitar el área, todo conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |  |  |
|  | 1.4.- TRATAMIENTO DE AGUA PARA ALIMENTACIÓN A GENERADORES DE VAPOR DEL HRAEO. INCLUYE: |  |  |
|  | 1.4.1.- Para el tratamiento de agua, se deberá realizar el análisis del agua para determinar la dosificación correcta que se debe aplicar al agua del tanque de condensados que es la que utiliza las calderas (G.V.), los resultados se deberán entregar en tiempo y forma a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, y deberán estar en hoja membretada, sellada y con firma autógrafa del responsable del laboratorio de quien lo realiza. Incluye: todo necesario para la correcta aplicación, dosificación y el suministro de 700 litros de químicos para garantizar el tratamiento de agua que se utiliza para la correcta operación de las calderas (G.V.). | Servicio | 1 |
|  | 1.4.2.- La frecuencia para realizar los estudios físicos, químicos y biológicos del agua serán: uno antes de iniciar la aplicación, uno al cumplirse el primer mes de estar aplicándose y uno a los dos meses de la primera aplicación. no siendo limitativo para que se realicen los que se consideren adicionales y sin costo extra para el H.R.A.E.O., se entregaran en tiempo y forma a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, los resultados deberán estar en hoja membretada, sellada y con firma autógrafa del responsable del laboratorio de quien lo realiza. |  |  |
|  | 1.4.3.- Capacitar al personal adscrito a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, para la aplicación de los productos químicos y seguimiento al tratamiento del agua con los productos químicos. para lo anterior deberán considerar como mínimo tres: uno al término del servicio, uno en el segundo mes y uno al tercer mes, no siendo limitativo para que se consideren las necesarias sin costo extra para él hospital. |  |  |
|  | 1.4.4.- Deberán realizar supervisión externa de operaciones de filtración, suavización, desmineralización, desinfección, y dosificación para tratamiento interno de agua de calderas y tratamiento físico químico y biológico a sistemas. |  |  |
|  | 1.4.5.- Suministro de los productos químicos requeridos por las calderas en operación. Manteniendo un stock que garantice un abastecimiento suficiente en cantidad y calidad. -Incluir. Inhibidores de corrosión e incrustaciones, Reguladores de pH y alcalinidad, así como polímeros disertantes y acondicionadores de lodos, antiespumante. |  |  |
|  | 1.4.6.- Para la correcta aplicación del tratamiento, La dosificación será automática. Para ello deberá ejecutar el mantenimiento preventivo-correctivo a la bomba. Incluir herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
|  | 1.4.7.- Kid de reactivos, sulfatos, sulfito, sílice y dureza. |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento deberá considerar en todos los conceptos los: insumos, material, herramienta, equipó, personal calificado y todo lo necesario para su correcta ejecución y con ello garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. Así mismo deberá pintar y delimitar de acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008. |  |  |
|  | 1.5.- EVALUACIÓN Y DIAGNOSIS POR MEDIO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE LAS CALDERAS (GV) MYRGGO CM-30-80 DEL H.R.A.E.O. |  |  |
|  | 1.5.1.- Realizar el servicio de evaluación y diagnostico por medio de pruebas no destructivas para determinar la integridad mecánica de los equipos, con el objetivo de obtener el dictamen de verificación y corroborar las condiciones metalográficas de las calderas, diagnosticar el estado que guardan los componentes de cada caldera, definir su vida útil en condición segura distinguiendo los mecanismos de falla que pudieran estar afectando la vida útil de los componentes, con el fin de recomendarles las medidas correctivas pertinentes. | Servicio | 1 |
|  | Nota: Es importante que deberán pronunciarse que las pruebas y análisis superan lo establecido en la NOM-20-STPS-2011, ISO 9000, industria limpia, requerimientos de SEMARNAP, API 579, API 510 y la determinación de la integridad mecánica y cumple con lo requerido por las compañías aseguradoras. |  |  |
|  | 1.5. 2.- INSPECCIÓN VISUAL DIRECTA: Esta se realizará en las zonas accesibles de los componentes que integran el generador de vapor (envolvente, tubo cañón, fluxes, ligamentos, espejos, tapas etc. Y cualquier zona accesible). |  |  |
|  | 1.5.3.- INSPECCIÓN REMOTA (BOROSCOPIO): |  |  |
|  | 1.5.3.1.- Se realizará en el 100% de la zona interna de los tubos Flux con la finalidad de evaluar las posibles incrustaciones existentes. |  |  |
|  | 1.5.3.2.- Se realizará boroscopia en las zonas del lado agua para observar la posible existencia de sedimentaciones |  |  |
|  | 1.5.4.- MEDICIÓN DE ESPESORES se deberá realizar de acuerdo al siguiente alcance: |  |  |
|  | 1.5.4.1.- En el envolvente, se efectuarán mediciones repartidas uniformemente a lo largo del cuerpo cilíndrico del mismo. En las zonas o puntos calientes detectados para obtener el valor mínimo. En los espejos, se efectuarán 20 mediciones en cada uno, localizadas entre los ligamentos. |  |  |
|  | 1.5.4.2.- En el hogar, se efectuarán (dependiendo de las dimensiones y acceso) mediciones a cada 90º y en cada cresta a todo lo largo del eje longitudinal del cañón, si es del tipo corrugado. En círculos de medición establecidos a cada 30 cm. sí es del tipo liso. |  |  |
|  | 1.5.4.3.- En fluxería, en aquellos fluxes accesibles a través de la entrada superior o entradas mano laterales, tubos accesibles por el lado agua. |  |  |
|  | NOTA: Se deberá proporcionar Memoria de cálculo de espesor mínimo de retiro para cada componente y graficas de espesor de comparación con vida restante, así como Grafica de comportamiento de los espesores físicos con respecto al mínimo calculado y % de reducción de espesor contra el nominal de fabricación y Gráfica de velocidad de corrosión de la zona más crítica. |  |  |
|  | 1.5.5.- INSPECCIÓN POR FLUOROSCOPIA MAGNÉTICA DE ALTA DEFINICIÓN SE DEBERA APLICAR EN: |  |  |
|  | 1.5.5.1.- En el 100% de soldaduras de unión entre espejos y envolvente. |  |  |
|  | 1.5.5.2.- El 100% de la superficie de ligamentos y sellos de fluxes de ambos espejos. |  |  |
|  | 1.5.5.3.- El 100% de las soldaduras de unión entre hogar y ambos espejos. |  |  |
|  | 1.5.5.4.- Las soldaduras de unión entre placas que conforman el tubo cañón. |  |  |
|  | 1.5.5.5.- Cualquier otra zona donde se detecte una deformación. |  |  |
|  | 1.5.6.- ANÁLISIS METALOGRÁFICO Y MEDICIÓN DE DUREZA, se deberán obtener las réplicas metalográficas de: |  |  |
|  | 1.5.6.1.- Cada uno de los espejos. |  |  |
|  | 1.5.6.2.- cada extremo del hogar (salida de gases). |  |  |
|  | 1.5.6.3.- En la envolvente de la caldera, en las zonas o puntos calientes localizados |  |  |
|  | 1.5.6.4.- En dos fluxes por el lado agua |  |  |
|  | NOTA: Las microestructuras actuales de los componentes serán evaluadas por un perito metalúrgico, determinando su grado de deterioro. Las microestructuras serán presentadas mediante fotomicrografías, con su respectiva evaluación. Y la preparación de las zonas será realizada de acuerdo a lo establecido en el procedimiento interno mat-em-01, rev.1, procedimiento general de ensayos metalográficos basado en astm e3 "standar practice for preparation of matallographic specimens", astm e-1351 ed. 2013 la evaluación será de acuerdo con las especificaciones por el método comparativo, establecido por la sociedad americana de metales asm metals handbook vol. 10 "failure analysis and prevention". |  |  |
|  | 1.5.7.- ANÁLISIS DE DUREZA: deberá evaluar la resistencia del material, estos se realizarán en las mismas zonas del estudio metalográfico, esta prueba es efectuada conforme a ASTM E-92 (por zona de réplica). |  |  |
|  | 1.5.8.- INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DETECTOR DE FALLAS (IMPULSO ECO) "ARREGLO DE FASES. Deberá aplicar esta técnica para nos permita en primera instancia, conocer: |  |  |
|  | 1.5.8.1.- La sanidad interna de cada soldadura verificando no existan segregaciones o fracturas. |  |  |
|  | 1.5.8.2.- El 100% de las soldaduras de unión entre hogar y ambos espejos. |  |  |
|  | 1.5.8.3.- Las soldaduras de unión entre placas que conforman el tubo cañón. |  |  |
|  | Nota: La inspección por el método de impulso eco se realizaría con haz angular en soldaduras y barrido con palpador recto "A", y haz angular 32 elementos ángulo de 35° a 75° "Arreglo de fases". basados en ASME secc VIII div 1 y ASME secc. V edición 2019 |  |  |
|  | 1.5.9.- EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y CALCULO DE VIDA RESTANTE ESTIMADA |  |  |
|  | Esta evaluación deberá ser Con la combinación de resultados obtenidos en cada técnica de PND aplicadas, con el programa de cómputo denominado ULTRAPIPE aplicado a los resultados de medición de espesores, se calculará la vida restante estimada de cada una de las zonas ensayadas. |  |  |
|  | 1.5.10.- LA ESTRUCTURA DEL REPORTE FINAL deberá contener los siguientes entre otros apartados. |  |  |
|  | 1.5.10.1.- Una tabla resumen con los resultados del cálculo de vida restante de cada componente del equipo, así como su correspondiente velocidad de corrosión. |  |  |
|  | 1.5.10.2.- Memoria de cálculo de espesor mínimo de retiro para cada componente. |  |  |
|  | 1.5.10.3.- Grafica de comportamiento de los espesores físicos con respecto al mínimo calculado y % de reducción de espesor contra el nominal de fabricación |  |  |
|  | 1.5.10.4.- Gráfica de velocidad de corrosión de la zona más crítica. |  |  |
|  | 1.5.10.5.- Reportes de resultado de cada técnica con los parámetros de aceptación o rechazo. |  |  |
|  | 1.5.10.6.- Fotografías de las zonas de evaluación. |  |  |
|  | 1.5.10.9.- Una sección con las técnicas aplicables en cada zona evaluada |  |  |
|  | 1.5.10.10.- Un resumen con los resultados de cada examinación efectuada. - Un apartado de comentarios y recomendaciones |  |  |
|  | NOTAS: Los informes serán presentados en formato impreso y formato electrónico en él se presentarán las imágenes fijas y en video de todas aquellas discontinuidades relevantes detectadas en cada componente. |  |  |
|  | El reporte deberá cumplir con los incisos 7.0, 9.1 C, 9.2 F, 9.3 H apartados 12, 13 y 14 de la NOM-20-STPS-2011. |  |  |
|  | Los trabajos deberán ser ejecutados por personal calificado (Ingenieros especialistas y calificados) por ASNT, cuentan con certificaciones en: Inspección visual, soldadura (CWI), y pruebas no destructivas (IV, UT, RT, PM, LP, CV, EC) y con capacitación en seguridad y DC3 de acuerdo a la NOM-002, NOM-17-STPS, NFPA y DOT. deberán presentar toda la documentación que los acredite. |  |  |
|  | 1.6.- CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ANTE LA STPS DE 2 CALDERAS MYRGGO CM-3080 |  |  |
|  | Nota: con los estudios de integridad mecánica a las Calderas, proponer dictaminación para los certificados, cumplimiento en contraste con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad, bajo lo siguiente: | Servicio | 1 |
|  | 1.6.1.- CON UNA UNIDAD VERIFICADORA, Se CONCENTRARÁ la documentación referente a los equipos para que posteriormente esta emita un dictamen de verificación por cada una de las calderas (gv), certificando el cumplimiento o no cumplimiento en contraste con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento – Condiciones de seguridad |  |  |
|  | 1.6.2.- DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA DICTAMINARÍAN. Deberá integrar lo siguiente: |  |  |
|  | 1.6.2.1.- Listado de equipos. |  |  |
|  | 1.6.2.2.- Expediente de cada equipo. |  |  |
|  | 1.6.2.3.- descripción breve de operación de cada equipo. |  |  |
|  | 1.6.2.4.- Fotografías o calcas de las placas de datos de los equipos, adherida o estampada por el fabricante. |  |  |
|  | 1.6.2.5.- Ficha técnica de cada equipo. |  |  |
|  | 1.6.2.6.- El dibujo/plano de los equipos. |  |  |
|  | 1.6.2.7.- Memoria de cálculo actualizada, respaldada con la firma, el número de cédula profesional y el nombre de un ingeniero con conocimientos en la materia. |  |  |
|  | 1.6.2.8.- Croquis de localización del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratándose de equipos móviles, la bitácora de ubicación. |  |  |
|  | 1.6.2.9.- Programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos. |  |  |
|  | 1.6.2.10.- Certificado o informe de calibración de los dispositivos de relevo de presión. |  |  |
|  | 1.6.2.11.- Informe de Pruebas realizadas al equipo. |  |  |
|  | Certificados de Instrumentos empleados en las pruebas realizadas al equipo. |  |  |
|  | 1.6.2.12.- Bitácora de operación, mantenimiento y revisión. |  |  |
|  | 1.6.2.13.- Copia de DC-3 o Certificaciones del personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, revisión y pruebas. |  |  |
|  | 1.6.2.14.- Plan de atención a emergencias de la empresa en donde se encuentre ubicado el equipo. |  |  |
|  | 1.6.3.- con la Participación de la Unidad de Verificación (UV), acreditada por la EMA, A. C. y aprobada por la STPS: deberá: |  |  |
|  | 1.6.3.1.- Visita del personal de la UV a las instalaciones del H.A.R.E.O. en los días y horario que se acuerden. |  |  |
|  | 1.6.3.2.- Revisión y evaluación de los requisitos de la norma aplicables. En caso necesario, emisión de un listado de medidas correctivas y asesoría para su ejecución. |  |  |
|  | 1.6.3.3.- dictamen de UV por cada equipo al concluir las revisiones. |  |  |
|  | Nota: La unidad de verificación (uv) deberá realizar el dictamen de verificación de los elementos verificados en las instalaciones del H.R.A.E.O., para que posteriormente se entreguen y realice el proceso de autorización del funcionamiento de los equipos ante la Delegación Federal del Trabajo delegación Oaxaca. conforme al fundamento en el elemento 12.7 de la NOM-020-STPS-2011. |  |  |
|  | 1.7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A NUEVE VÁLVULAS WALWORTH 2-1/2" TIPO GLOBO BRIDADA 150 LBS. |  |  |
|  | 1.7.-1.- El mantenimiento a las nueve válvulas 2-1/2" tipo globo bridada incluye: la desinstalación e instalación, el cambio de empaques y rectificado en laboratorio del asiento de las válvulas, vástago, estopero y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos deberá incluir: la preparación del área a pintar, el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor intervenidos, insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar las áreas intervenidas conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de las válvulas. |  |  |
|  | 1.8.- REFACCIONES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO. |  |  |
|  | 1.8.1.- INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA (SERPENTÍN) TUBOS DE COBRE TIPO L 1/2" PARA TERMO TANQUE, DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES O DE MEJOR CALIDAD | PZA | 1 |
|  | 1.8.2.- TRAMPA DE VAPOR DE CUBETA INVERTIDA DE 1” con: cuerpo de Hierro fundido, Balde de acero inoxidable, Placa de guía de válvula (Soporte de asiento), Asiento de válvula: Acero inoxidable, Cabeza de válvula: Acero inoxidable, Palanca de válvula (brazo de balde): Acero inoxidable. Eliminador de aire en Acero inoxidable y con Malla de filtro Acero inoxidable, mesh 20 y Tapa del filtro: Bronce / Acero. | PZA | 2 |
|  | 1.8.3.- VÁLVULA WALWORTH 2-1/2" TIPO GLOBO BRIDADA 150 LBS. | PZA | 4 |
|  | 1.8.4.- VÁLVULA DE SEGURIDAD 2" X2-1/2" CAL. 8.0 KG/CM2. | PZA | 2 |
|  | Deberán estar calibradas y pruebas hidrostáticas en conformidad de la NOM-093-SCFI-1994. La calibración deberá ser con un laboratorio certificado y que esté vigentes todos sus permisos etc., entregará el certificado correspondiente en hoja membretada del laboratorio y firma autógrafa del responsable |  |  |
|  | 1.8.5.-VÁLVULA DE ESFERA WORCESTER FIGURA 444-T 1-1/2" ROSCADA 1000 LBS. | PZA | 1 |
|  | 1.8.6.- VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE 1/2" NPT 150 LBS. | PZA | 2 |

GENERALIDADES DEL SERVICIO.

- La empresa adjudicada para el mantenimiento deberá tener experiencia, especialidad y personal calificado para ejecutar los trabajos de acuerdo a los conceptos descritos en el presente anexo técnico.

También podrán anexar currículum con los documentos que acrediten su experiencia, especialidad u otro(s) documentos que validen que tienen; registros de patente, exclusividad o si son distribuidores autorizados según sea el caso. De la misma forma la documentación que acredita que cuentan con personal calificado.

- Los mantenimientos pactados se ejecutarán en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en calle Aldama sin número, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71256, los cuales se ejecutarán de acuerdo a la programación o cronograma de actividades que realice la empresa adjudicada con los tiempos estimados de ejecución, previo acuerdo y aprobación de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. Cabe mencionar que estará sujeto a las necesidades del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca a partir de que se adjudique o se emita la asignación correspondiente y hasta la fecha pactada de acuerdo al cronograma y contrato que se celebre en el presente año.

- Para la ejecución de los mantenimientos pactados deberán incluir todos los insumos, herramienta, personal técnico calificado, equipo, materiales y todo lo necesario que consideren, para garantizar la correcta ejecución del servicio.

- Las refacciones y materiales que se utilicen o se sustituyan deberán ser de igual o mayor calidad a los existentes o remplazadas y con previa verificación y aprobación de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales.

- Al término del servicio, el proveedor adjudicado deberá dejar las áreas limpias y retirar todos los desperdicios fuera del H.R.A.E.O. y si existen refacciones o materiales que sean reutilizables se entregaran a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

- Los trabajos serán supervisados por personal de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales para el cumplimiento del servicio. Esto no exime a la empresa de alguna responsabilidad de vicios ocultos y que el personal de dicha subdirección no se percate o detecte en su momento.

- Las empresas participantes deberán adjuntar las fichas técnicas si fuera el caso del material u/o refacciones a utilizar, para que la subdirección de conservación, mantenimiento y servicios generales. analicé si se cumple con lo solicitado y con lo que esta existente en el H.R.A.E.O

- La empresa adjudicada para el servicio de mantenimiento deberá tomar fotografías del antes, durante y después de cada mantenimiento realizado, para integrar de manera cronológica la memoria fotográfica con la descripción breve del trabajo al pie de cada foto, la cual entregará al término del servicio pactado a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en original tres tantos.

- Las empresas de preferencia verificarán el sitio en donde se ejecutarán los trabajos con la finalidad de conocer las áreas a intervenir y en específico el alcance de los trabajos y con ello realizar una propuesta económica apropiada, podrán visitar las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. En un horario de 9:00 horas a 18:00 horas de lunes a domingo, con previa cita. La cual la podrán agendar vía telefónica o electrónica de lunes a viernes de 8:00hrs a 18:00hrs. Tel. 50 180 80 ext. 1037 o 1038, e-mail mantenimiento@hraeoaxaca.gob.mx

- Cabe mencionarle que el catálogo de conceptos no es limitativo para que después de la visita a las instalaciones sugieran el cambio de algún concepto o que se debe de considerar de acuerdo a, su experiencia y/o como expertos en la materia.

Nota: Los cambios al catálogo de conceptos solo se podrá sugerir el cambio durante la investigación de mercado. Cabe hacer mención que, si hay sugerencias los participantes, estas deberán venir debidamente motivadas y fundadas, para que sean analizadas por la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, quien determinara si procede y se modifica el anexo técnico. Cabe SEÑALAR que si se realiza algún cambio al anexo técnico este se enviara nuevamente a todos los posibles oferentes, con la finalidad de que estén en las mismas condiciones de ofertar.

- En los trabajos que no puedan ser cuantificados con exactitud en el catálogo de conceptos se deducirán al momento de reconocer los trabajos en la entrega del servicio. es decir, si se consideraron volúmenes de más y no fue necesario ejecutarlos no se reconocen. así mismo cuando la unidad de medida sea metros cúbicos, cuadrados o lineales se reconocerán únicamente los metros efectivos.

- Para los puntos 1.1.16, 1.2.4 y 1.3.4 del presente anexo técnico se instalarán en físico de ser necesario, lo cual se determinará una vez realizado el mantenimiento, calibración y pruebas, así como el dictamen técnico del proveedor. Por lo anterior el proveedor en coordinación con la Subdirección de Conservación Mantenimiento y Servicios Generales determinaran que refacciones se cambian y en el supuesto de que no sea necesario el reemplazo en el momento de los mantenimientos, las refacciones se entregarán a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, quien resguardaran las refacciones y si se requiriera el reemplazo en el periodo de la vigencia del contrato se instalaran sin costo extra para el H.R.A.E.O.

- El desconocimiento de los aspectos anteriormente mencionados no será motivo para solicitar modificaciones al contrato o dejar inconclusos los trabajos, tampoco se otorgan anticipos, ni se pagan trabajos extraordinarios.

- Los trabajos pactados se formalizan con el contrato correspondiente entre la empresa adjudicada y el H.R.A.E.O.

ATENTAMENTE.

ING HUGO PÉREZ BAUTISTA

SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

Formato del ANEXO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

| Lugar, Estado, _____ de ___________________ de 20___ Nombre del invitado: _______________________________________________ ##### HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA P r e s e n t e. Tipo de participación: Individual _____, o Conjunta _____. Clasificación de la empresa: Micro (), Pequeña (), Mediana () o Grande () Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas (nombre y número), me permito ofertar lo siguiente: | Hoja No.___ de ___ |
| --- | --- |

| Núm. | Clave CUCOP | Nombre del servicio | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se deberá presentar un formato por cada una de las partidas en las que se desee participar, describiendo de manera individual y minuciosa todas las partes del servicio. |  |  |

| Nacionalidad del prestador del servicio: | Mexicana |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022 |

| Atentamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nombre de la persona facultada legalmente) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |
| Nota 1: En caso de que el invitado sea persona física, adecuar el formato. |  |  |  |  |

Para la integración y presentación de la propuesta técnica, deberá de considerarse el Anexo Técnico y su formato, así como los documentos en él solicitados, conforme a lo siguiente:

- Archivo en electrónico de la Propuesta técnica, impresa en papel membretado del invitado.

- En todos los casos las propuestas deberán estar firmadas digitalmente.

- Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran.

- Deberá presentarse una hoja por cada una de las partidas en las que se pretenda participar.

- Las propuestas técnicas se deberán de conformar en estricto apego a lo solicitado en el Anexo Técnico, mismo que forma parte integral de la presente convocatoria.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas del servicio ofertado, en concordancia con lo solicitado en el Anexo Técnico de esta convocatoria, sin indicar costo.

- Deberá detallar las características adicionales a los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente considere en la presente convocatoria y en su Anexo Técnico, lo que garantizará a la CONVOCANTE la calidad del servicio.

- En donde dice Nacionalidad del prestador del servicio: ESCRIBIR MEXICANA

- En donde dice Vigencia: A partir del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022

Formato del ANEXO ECONÓMICO

| San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Oaxaca, a _____ de _________________ del 20___ Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca P r e s e n t e. Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas (nombre y número), me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica: | Hoja No.____ de ____ |
| --- | --- |

| No. Partida | Clave CUCOP | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sub-total: |  |
|  |  |  |  |  | IVA: |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |

Importe con Letra ()

| Atentamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nombre de la persona legalmente facultada) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |
| Nota 1: En caso de que el invitado sea persona física, adecuar el formato. |  |  |  |  |

*En este formato se pueden incluir varias partidas, pero no se pueden modificar las características de las descripciones, unidades de medida y cantidades.

Formato del ANEXO ECONÓMICO

También se deberá presentar en el formato que para exprofeso se encuentra disponible en CompraNet

*El cual debe de coincidir con el formato de anexo económico que se presenta anteriormente, en caso de no haber coincidencia se toma como propuesta económica la presentada en CompraNet.

Formatos sólo para los invitados ganadores

ANEXO 14

(Carta del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación)

(PARA PERSONAS MORALES)

(EN CASO DE CONTRATOS CON MONTO SUPERIOR A $300,000.00)

(Membrete de la persona moral)

| # RFC: | # Nombre o Razón Social: |  |
| --- | --- | --- |
| # Domicilio Fiscal: |  |  |
| # Actividad Preponderante: |  |  |
| Nombre del Representante o Apoderado Legal |  |  |
| RFC: |  | Correo-e: |

| Autorización para el pago a plazo: |  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Datos del bien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de contratación: |  |  |
| Monto: | Período: Del Al |  |
| Número de contrato: |  |  |

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- La empresa ha presentado en tiempo y forma sus declaraciones por impuestos federales, excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los últimos ejercicios fiscales (notas 1 y 2).

- Está al corriente en la presentación de las declaraciones de pagos provisionales correspondientes por concepto de impuestos federales.

- No tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV. (Sólo para el caso en que se cuente con autorización para el pago a plazo)

- No ha incurrido durante el presente ejercicio fiscal en ninguna de las causales de revocación del artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se manifiesta que la celebración del contrato en cuestión, se realizó dando cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en la materia.

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca ___ de _________ del 20___

El Representante

Nombre y Firma

ANEXO 14

(Carta del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación)

(PARA PERSONAS FÍSICAS)

(EN CASO DE CONTRATOS CON MONTO SUPERIOR A $300,000.00)

| RFC: | Fecha de Inscripción en el RFC: |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Correo-e: |
| CURP: |  |  |
| Domicilio Fiscal: |  |  |

| Autorización para el pago a plazo: |  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Datos del bien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de contratación: |  |  |
| Monto: | Periodo: Del Al |  |
| Número de contrato: |  | Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI): |

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1.- Haber presentado en tiempo y forma mis declaraciones por impuestos federales, excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus los últimos ejercicios fiscales.

2.- Estar al corriente en la presentación de las declaraciones de pagos provisionales correspondientes por concepto de impuestos federales.

3.- No tener adeudos fiscales firmes a mi cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV.

(Sólo para el caso en que se cuente con autorización para el pago a plazo) 4.- No haber incurrido durante el presente ejercicio fiscal en ninguna de las causales de revocación del artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se manifiesta que la celebración del contrato en cuestión, se realizó dando cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en la materia.

San Bartolo Coyotepec, Oax. ___ de _______ del 20___

El Contribuyente

_______________________

Nombre y Firma

ANEXO 15

TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ___________________

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DE EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA)

Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),_______________________________ en lo sucesivo “El Prestador del Servicio” con domicilio en la calle_____________ No.___, Colonia _____________,Municipio o Delegación ___________ , C.P.________, en el Estado de: ____________________ el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO No.__________, de fecha _____de _______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. *****__, (señalar si fue por LPN, LPI, con apego a los tratados, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, representada por (el o la) C.P. _________________________, Director(a) de Administración y Finanzas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y por la otra parte “El Prestador del Servicio” (o persona física con actividad empresarial) ________________ a través de su .____________ el C.____________________, con un (importe total de $_______________ (________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara:

A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos.

B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable en los términos del CONTRATO No._________, y se hará efectiva cuando “El Prestador del Servicio” no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO;

C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el Artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza.

E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades;

F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por la Dirección de Administración y Finanzas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, cuando “El Prestador del Servicio” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO que garantiza;

G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas.

H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Oaxaca., renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

ANEXO 16

Nota: 	Esta carta deberá de elaborarse en hoja membretada de la institución bancaria a la que pertenece la cuenta y entregarla en original a la Subdirección de Recursos Financieros, para que dicha Subdirección pueda realizar los pagos del invitado ganador (esta constancia debe de contener nombre, cargo, número y firma del ejecutivo de cuenta).

DATOS PARA PAGO VIA DEPÓSITO ELECTRÓNICO

Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)

Constancia de la Institución Bancaria

Lugar y fecha _______________________________

A solicitud de ________________________________, se extiende la presente Constancia Bancaria, para la realización de Transferencias Bancarias, por concepto de servicio.

| CONCEPTO | RESPUESTA |
| --- | --- |
| 1.- Nombre o Razón Social como aparece en la cédula fiscal |  |
| 2.- Domicilio fiscal completo |  |
| 3.- Número telefónico |  |
| 4.- Registro Federal de Contribuyentes |  |
| 5.- Nombre completo de la institución bancaria |  |
| 6.- No. De sucursal bancaria o de plaza |  |
| 7.- No de referencia |  |
| 8.- CLABE estandarizada a 18 dígitos como aparece en el estado de cuenta. |  |
| 9.- CURP en el caso de las personas físicas |  |
| 10.- Nombre completo de la Institución de crédito |  |
| 11.- Fecha de apertura de cuenta: |  |

ANEXAR COPIA DE LA CARÁTULA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA EMPRESA CON NO MÁS DE DOS MESES DE ANTIGÜEDAD

ATENTAMENTE

| Nombre del Representante Legal |  | Firma |
| --- | --- | --- |

| Sello del Banco |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Ejecutivo de cuenta y su número de registro de firma |  | Firma |

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, CAPITULO III, DEL CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS, numerales 1 y 1.5.

1. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca sólo podrán dar de ALTA a los beneficiarios del pago en el Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias cuando cumplan con los siguientes requisitos: …….

1.5. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago.

Formato para Junta de Aclaraciones

ANEXO 18

FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

Nombre del invitado: ______________________________________________________________

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _____________ Nombre de la invitación: ________

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Oaxaca, a _______ de _________________de 20___

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

Dirección de Administración y Finanzas.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, la aclaración de las siguientes dudas:

a). - De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b). - De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c). - De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma (deberá firmar todos los documentos de forma electrónica) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse en papel membretado del invitado.

En el apartado a). - de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área del HOSPITAL a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b). - de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área del HOSPITAL a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c). - de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área del HOSPITAL a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, el cargo y estar firmada de forma electrónica todos los documentos.

Deberá anotar el nombre, el cargo y estar firmada de forma electrónica todos los documentos.

Anexo 19

MODELO DE CONTRATO:

El presente formato es un ejemplo de contrato, al cual podrán agregarse cláusulas o adecuarse a los diferentes tipos de los bienes o servicios que requiere el Hospital y que también tendrá que ser actualizado

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL L.C.P. ISRAEL RAMÍREZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA EN ADELANTE “LA ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, ______________________________________________, EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, REPRESENTADA POR EL C. ______________________________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

- ANTECEDENTES

Que con fundamento en la fracción I del Artículo Segundo del Decreto de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, “LA ENTIDAD” tiene la función de proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad que determine su estatuto orgánico, así como aquéllos que autorice la Junta de Gobierno, relacionados con la salud, es por ello que para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades requiere el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) para este Hospital.

DECLARACIONES:

I.- “LA ENTIDAD” declara que:

I.1 Es una “ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la secretaría de salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del artículo primero del decreto de creación del hospital regional de alta especialidad de Oaxaca, publicado en el diario oficial de la federación de fecha 29 de noviembre del 2006, en relación con los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 34 de La Ley General de Salud, 39 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2 Conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 10 del Decreto de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, así como de conformidad con el poder general para actos de administración otorgado por el director general del hospital regional de alta especialidad de Oaxaca, Dra. Alba Vásquez palacios por medio del instrumento No. 2527 volumen 67 de fecha 07 de junio de 2021 ante la fe del Notario Público número 111 del Estado de Oaxaca, Lic. Ricardo Harp Cruces el L.C.P. Israel Ramírez García, Director De Administración y Finanzas, con R.F.C RAGI751211T57 es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 Que con fundamento en la fracción i del artículo segundo del decreto de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, “EL HOSPITAL” tiene la función de proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad que determine su estatuto orgánico, así como aquéllos que autorice la junta de gobierno, relacionados con la salud, es por ello que para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades requiere contratar el Servicio De Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) para este hospital.

I.3 De conformidad con el Manual de Organización Especifico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca quienes suscriben el presente instrumento el C. Ing. Hugo Pérez Bautista, cargo Subdirector de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, con R.F.C PEBH741004 y, facultado(s) para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto de “EL CONTRATO” facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional, con fallo de fecha _______________________, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al amparo del artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, del presente instrumento jurídico.

I.5 “LA ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria sin número de fecha 1° de septiembre de 2022, emitido por la Subdirección de Recursos Financieros y la requisición número 3405, de fecha 1° de septiembre de 2022 generado por la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en la partida presupuestal 35701, denominada Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, según el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, autorizado en el oficio número DGPYP-2350-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) de la Secretaría de Salud Federal, a fin de cumplir con las erogaciones que se deriven del presente contrato.

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes HRA061129AG3.

I.7 Tiene establecido su domicilio en calle Aldama sin Numero San Bartolo Coyotepec C.P. 71294, Oaxaca, teléfono 9515018080, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” declara que:

II.1 Es una persona MORAL legalmente constituida conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta en la escritura pública número _______ otorgada en la ______________, el día ____________________, ante la fe del _______________________, notario público número _____________, inscrita en el registro público de comercio con fecha ________________, bajo el folio mercantil número ___________, denominada ______________________________________________, cuyo objeto social es, entre otros, ______________________, ___________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _________________________________________.

II.2 El C. ______________________________________________, en su carácter de APODERADO LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante según consta en la escritura pública número _________ de fecha ____________________, otorgado ante la ____________________  notario titular de la notaria número _____________ de la Ciudad de _____________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la prestación del servicio objeto del presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización, experiencia y personal capacitado, así como los recursos materiales y técnicos y elementos suficientes para proveer con eficiencia y calidad el servicio objeto de este instrumento

II.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

II.5 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ________________.

II.7 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.8 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en _________________________ número _________, Colonia ___________________, Alcaldía o Municipio __________________ en la Ciudad de ____________, C.P. __________, teléfono ________________, correo electrónico _________________________________________.

II.9 Que conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establece la “LAASSP”, en lo que resulte aplicable a su Reglamento y las demás disposiciones administrativas, así como el contenido del presente contrato.

II.10 Que ha visto y examinado con detenimiento el sitio en que habrá de prestar el servicio y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

FUNDAMENTO LEGAL

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 26 y 39 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aplica al caso concreto los artículos 1793, 1794, 1798, 1803, 1813, 1815, 1818, 1824, 1825, 1827, 1832, 1834, 1834 bis, 1836, 1847, 1851, 1858, 1859, 1860, 1861 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal; y de conformidad a los artículos 1, 3, 15, 25, 26 fracción II, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción II, 50, 51, 52, 53, 53 BIS, 54, 55 Bis y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 77, 78, 81, 85 y 87 de su Reglamento, en relación con los artículos 4º fracción VIII, 13, 23 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las partes celebran el presente contrato al tenor de las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta y se obliga a proporcionar a “LA ENTIDAD” el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.4 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacionales son:

| PARTIDA | CLAVE HRAEO | CLAVE CUCOP | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SubTotal |  |
|  |  |  |  |  |  | Iva |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |

El importe mínimo es por la cantidad de $____________________ (__________________________ pesos 00/100 M.N) en Moneda Nacional antes del impuesto al valor agregado y el importe máximo es por la cantidad de $____________________ (__________________________ pesos 00/100 M.N) antes del impuesto al valor agregado en moneda nacional, dichos importes incluyen el pago de materiales, insumos, mantenimientos preventivos y correctivos, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica y administrativa, prestaciones sociales y laborales al personal del “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, así como por todos los gastos que se originen como consecuencia de este contrato, por lo que no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” todos los conceptos y costos involucrados en el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

El presente contrato con fundamento en el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se celebra para el ejercicio 2022 en la modalidad de precio fijo, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante dicho ejercicio fiscal.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

“LA ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por “LA ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en la mesa de control de la Subdirección de Recursos financieros de la Dirección de Administración y Finanzas de “LA ENTIDAD”

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la prestación del servicio y del CFDI, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o las facturas, para lo cual es necesario que el CFDI que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose del servicio prestado y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada  cinco copias de la misma, así como el pedido original y dos copias del mismo, debidamente firmados, requisitados y previa realización del servicio en los términos del contrato.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI entregado presenten errores, la Subdirección de Recursos Financieros dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente el CFDI corregido.

El tiempo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI deberá ser presentada en la mesa de control de la Subdirección de Recursos Financieros, de la Dirección de Administración y Finanzas de “LA ENTIDAD” la entrega del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y cinco copias de la misma, así como el pedido original y dos copias del mismo, debidamente firmados, requisitados y previa realización del servicio en los términos del contrato. dicho plazo se computará a partir de la recepción de la documentación completa y sin errores o anomalías.

El CFDI se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la realización del servicio, no se tendrán como aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _____________________, del banco ___________________________, a nombre de “______________________________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

- Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

- Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

- Registro Federal de Contribuyentes;

- Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

- Nombre(s) del(los) banco(s); y

- Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago

- Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de los servicios realizados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto de penas convencionales, disminuyéndose de los pagos pendientes de efectuar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” o de la garantía, los importes que resulten de la aplicación de las sanciones a que se haya hecho acreedor por concepto de pena convencional por atraso o deductivas por incumplimiento en la prestación del servicio objeto de este contrato.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

No se otorgarán a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” anticipos.

Para que la obligación de pago se haga exigible “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar los documentos requeridos tales como EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) y cinco copias del mismo, también deberá presentar la validación de dicho comprobante, realizada en el sistema SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/), respectivas, selladas y firmadas por el personal autorizado en el momento de la entrega del material en EL ALMACÉN DE “LA ENTIDAD”, así como original y tres copias del pedido fincado, en la mesa de control de la subdirección de recursos financieros de “LA ENTIDAD”.

EMITIR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)A NOMBRE DE

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

R.F.C. HRA061129AG3

DOMICILIO: CALLE ALDAMA SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA.

CÓDIGO POSTAL: 71294

Al momento de emitir el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), deberá hacerse referencia al número de contrato, descripción completa del servicio conforme lo establecido en el contrato, unidad de medida, costo unitario, número de pedido, número de partida, etc., “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ajustarse a los términos del instructivo que en materia de emisión el comprobante fiscal digital por internet (CFDI)le proporcione “LA ENTIDAD”.

Será obligación de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” el trámite de su COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), para pago y deberá presentarlo en la mesa de control de la SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS de “LA ENTIDAD” dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al mes en que se realizó el servicio, siempre que se demuestre la correcta prestación del servicio, lo anterior, en virtud de que “LA ENTIDAD” deberá ejercer el presupuesto asignado en el plazo programado. En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente su COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) fuera del plazo señalado, “LA ENTIDAD” no será responsable del pago a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a realizar el servicio, objeto de este contrato, sin ceder en forma parcial o total los derechos y obligaciones consignados en el mismo, a ninguna persona física o moral con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de "EL HOSPITAL", en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”.

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de _________________ y hasta el __________________ sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado. Quedando sujeta su vigencia a la disponibilidad del ejercicio presupuestal correspondiente, de igual forma, ambas partes convienen que al término del presente contrato podrá ser prorrogado en los términos que ellos convengan.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA ENTIDAD” podrá ampliarse la prestación del servicio, objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, respetando los precios pactados y el plazo de entrega originalmente estipulado, a menos, que el área contratante considere necesario ampliar la vigencia del contrato; dichas modificaciones podrán hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando estas se realicen antes de que concluya la vigencia del contrato y se cuente con la anuencia de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para tal efecto “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la “LAASSP”. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA ENTIDAD”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “LA ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sea suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

SEXTA. GARANTÍAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a otorgar a “LA ENTIDAD”, las siguientes garantías:

- Garantía del servicio. - “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga con “LA ENTIDAD” a prestar el servicio de forma adecuada y en los términos signados en la convocatoria de la invitación no.____________________________ en la cual participa, por lo antes descrito cuenta con la garantía de que se realizará cabalmente con todos los requisitos solicitados y a la entera satisfacción de “LA ENTIDAD”; considerando incluso volver a realizar el servicio, prestado inadecuadamente, en el término que me sea indicado por el área requirente, de forma inmediata a su notificación sin ningún costo adicional y a entera satisfacción del mismo.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”,  85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, por un importe equivalente al 10% de garantía de cumplimiento equivalente a: $__________ (______________________ pesos 00/100 M.N) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

La fianza deberá presentarse en la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración y Finanzas, en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

- Expedirse a favor del HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA y señalar su domicilio;

- La indicación del importe total garantizado con número y letra;

- La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

- El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

- La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

- La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez “LA ENTIDAD” otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, la liquidación debida;

- Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

- Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

- El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

- “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

- “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;

- “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”. y

- “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA ENTIDAD” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, “LA ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la “LAASSP”.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a entregar a “LA ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

La entrega de la garantía de cumplimiento, se hará en la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en Aldama sin número, San Bartolo Coyotepec, Oax., a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato y en caso de presentar errores o anomalías se le devolverá a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y éste se compromete a corregirla y entregarla a más tardar dentro de los tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “LA ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la “LAASSP” y para liberar la garantía de cumplimiento entregada, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, solicitando la devolución de la misma y anexando el certificado de cumplimiento del contrato que otorgue el administrador del mismo, dicha solicitud deberá presentarse a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del Hospital y en caso de proceder, “LA ENTIDAD” dará su autorización dentro de los 10 (diez) días posteriores a la presentación de la solicitud y por el mismo medio.

Considerando que la prestación del servicio, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga con “LA ENTIDAD” a proporcionar el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga con “LA ENTIDAD” a dejar en condiciones de operación óptima y funcional el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) hasta su total terminación, conforme a las especificaciones contenidas el anexo técnico de la convocatoria, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos, así como de las normas del lugar donde deban ejecutarse los trabajos.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a dejar en condiciones de operación óptima y funcional los equipos de su propiedad o de un tercero bajo su responsabilidad que deberá proporcionar para brindar el servicio, contemplados en el anexo técnico de la convocatoria, tomando en consideración las adecuaciones estructurales y ambientales, como cableado, tomas de energía, agua, drenaje, ventilación e instalación necesarias para otorgar de la mejor manera el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) de “LA ENTIDAD”

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”

Todo lo establecido en la fracción I del artículo segundo del decreto de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, “LA ENTIDAD” tiene la función de proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad que determine su estatuto orgánico, así como aquéllos que autorice la junta de gobierno, relacionados con la salud, es por ello que para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades requiere contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) y con lo establecido en el anexo técnico del presente contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos, así como de las normas del lugar donde deba brindarse el servicio.

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lleve a cabo en los términos convenidos.

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la prestación de los servicios o arrendamiento.

- Extender a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Lugar de la prestación del servicio

El servicio se realizará en las Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca situado en Calle Aldama Sin número, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71294, solo en el caso que para la realización del servicio se tenga que realizar fuera de las instalaciones de “LA ENTIDAD”, deberá solicitar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la autorización de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, así como la del Área de Inventarios.

Plazos para la prestación del servicio

La duración de la prestación del servicio será a partir del día siguiente a la notificación del fallo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Condiciones de la prestación del servicio

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá tener experiencia, especialidad y personal calificado para ejecutar los trabajos de acuerdo a los conceptos descritos en el presente anexo técnico.

También podrán anexar currículum con los documentos que acrediten su experiencia, especialidad u otro(s) documentos que validen que tienen; registros de patente, exclusividad o si son distribuidores autorizados según sea el caso. De la misma forma la documentación que acredita que cuentan con personal calificado.

Los mantenimientos pactados se ejecutarán en las instalaciones de  “LA ENTIDAD”, ubicado en calle Aldama sin número, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71294, los cuales se ejecutarán de acuerdo a la programación o cronograma de actividades que realice “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” con los tiempos estimados de ejecución, previo acuerdo y aprobación de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. Cabe mencionar que estará sujeto a las necesidades de “LA ENTIDAD” a partir de que se adjudique o se emita la asignación correspondiente y hasta la fecha pactada de acuerdo al cronograma y contrato que se celebre en el presente año.

Para la ejecución de los mantenimientos pactados deberán incluir todos los insumos, herramienta, personal técnico calificado, equipo, materiales y todo lo necesario que consideren, para garantizar la correcta ejecución del servicio.

Las refacciones y materiales que se utilicen o se sustituyan deberán ser de igual o mayor calidad a los existentes o remplazadas y con previa verificación y aprobación de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales.

Al término del servicio, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá dejar las áreas limpias y retirar todos los desperdicios fuera de “LA ENTIDAD” y si existen refacciones o materiales que sean reutilizables se entregaran a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales de “LA ENTIDAD”.

Los trabajos serán supervisados por personal de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales para el cumplimiento del servicio. Esto no exime a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de alguna responsabilidad de vicios ocultos y que el personal de dicha subdirección no se percate o detecte en su momento.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberán adjuntar las fichas técnicas si fuera el caso del material u/o refacciones a utilizar, para que la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. analicé si se cumple con lo solicitado y con lo que esta existente en “LA ENTIDAD”

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para el servicio de mantenimiento deberá tomar fotografías del antes, durante y después de cada mantenimiento realizado, para integrar de manera cronológica la memoria fotográfica con la descripción breve del trabajo al pie de cada foto, la cual entregará al término del servicio pactado a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en original tres tantos.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de preferencia verificarán el sitio en donde se ejecutarán los trabajos con la finalidad de conocer las áreas a intervenir y en específico el alcance de los trabajos y con ello realizar una propuesta económica apropiada, podrán visitar las instalaciones de “LA ENTIDAD”. En un horario de 9:00 horas a 18:00 horas de lunes a domingo, con previa cita. La cual la podrán agendar vía telefónica o electrónica de lunes a viernes de 8:00hrs a 18:00hrs. Tel. 50 180 80 ext. 1037 o 1038, e-mail mantenimiento@hraeoaxaca.gob.mx

Cabe mencionarle que el catálogo de conceptos no es limitativo para que después de la visita a las instalaciones sugieran el cambio de algún concepto o que se debe de considerar de acuerdo a, su experiencia y/o como expertos en la materia.

Nota: Los cambios al catálogo de conceptos solo se podrá sugerir el cambio durante la investigación de mercado. Cabe hacer mención que, si hay sugerencias “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, estas deberán venir debidamente motivadas y fundadas, para que sean analizadas por la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, quien determinara si procede y se modifica el anexo técnico. Cabe SEÑALAR que si se realiza algún cambio al anexo técnico este se enviara nuevamente a todos los posibles oferentes, con la finalidad de que estén en las mismas condiciones de ofertar.

En los trabajos que no puedan ser cuantificados con exactitud en el catálogo de conceptos se deducirán al momento de reconocer los trabajos en la entrega del servicio. es decir, si se consideraron volúmenes de más y no fue necesario ejecutarlos no se reconocen. así mismo cuando la unidad de medida sea metros cúbicos, cuadrados o lineales se reconocerán únicamente los metros efectivos.

Para los puntos 1.1.16, 1.2.4 y 1.3.4 del presente anexo técnico se instalarán en físico de ser necesario, lo cual se determinará una vez realizado el mantenimiento, calibración y pruebas, así como el dictamen técnico del proveedor. Por lo anterior “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en coordinación con la Subdirección de Conservación Mantenimiento y Servicios Generales determinaran que refacciones se cambian y en el supuesto de que no sea necesario el reemplazo en el momento de los mantenimientos, las refacciones se entregarán a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, quien resguardaran las refacciones y si se requiriera el reemplazo en el periodo de la vigencia del contrato se instalaran sin costo extra para “LA ENTIDAD”

El desconocimiento de los aspectos anteriormente mencionados no será motivo para solicitar modificaciones al contrato o dejar inconclusos los trabajos, tampoco se otorgan anticipos, ni se pagan trabajos extraordinarios.

Los trabajos pactados se formalizan con el contrato correspondiente entre “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y “LA ENTIDAD”

Forma de Pago de los servicios: El pago de los servicios proporcionados será a mes vencido, dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la factura correspondiente, previa recepción a satisfacción de los entregables.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la prestación del servicio, cuando sean del conocimiento de la “LA ENTIDAD”

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a efectuar el transporte de los insumos necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento.

DÉCIMA CUARTA. NUEVA CUENTA.

“LA ENTIDAD” procederá a solicitar de nueva cuenta la prestación del servicio de forma adecuada a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, cuando con posterioridad a la prestación del mismo, se detecte que existen mala prestación en el servicio. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “LA ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA ENTIDAD” no estará obligada a pagar los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” queda obligado ante “LA ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en la prestación del servicio, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

Una vez entregada la orden de servicio, si se detecta por parte del “LA ENTIDAD” algún vicio oculto o problema de calidad en el servicio se solicitará directamente a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la correcta prestación del servicio, otorgándoles un plazo máximo de 2 días hábiles para la reposición del servicio inadecuado, esto será válido durante la vigencia del contrato y seis meses después del término del mismo.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, mismos que no serán repercutidos a “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

LAS PARTES se obligan a pagar los impuestos y derechos que causen con motivo de la celebración de este contrato y que conforme a las leyes mexicanas les sean aplicables a cada una de ellas, en el momento que les sea exigible, bajo los procedimientos establecidos para tal efecto.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” asume la responsabilidad total en caso de que, en la prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que entregue a “LA ENTIDAD” y la que se genere en la operación durante la vigencia del contrato, tendrá el carácter de confidencial.

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA ENTIDAD” entregue a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA ENTIDAD” a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre el servicio establecido en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” tiene conocimiento en que “LA ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a poner en conocimiento de “LA ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón del servicio prestado sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá, con motivo de la prestación del servicio que realice a “LA ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE SERVICIO REALIZADO.

“LA ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato a él Ing. Hugo Pérez Bautista, Subdirector de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, “LA ENTIDAD” sólo aceptará el servicio materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los servicios serán aceptados previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los servicios consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, la prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar el servicio si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA ENTIDAD”.

El titular y/o encargado de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales determinarán y comunicarán las incidencias e incumplimientos de este contrato en que incurra “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a la Subdirección de Recursos Materiales, para que calculé las penas convencionales y deductivas a que se haga acreedor “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

La Subdirección de Recursos Materiales notificará las deductivas y penas convencionales calculadas a la Subdirección de Recursos Financieros y a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, siendo la Subdirección de Recursos Financieros LA responsable de aplicar el monto de los descuentos en su COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que tenga pendiente de pago, o bien, indicar el tramite a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para el depósito del mismo.

una vez cumplidas las obligaciones de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a satisfacción de "EL HOSPITAL", el titular y/o encargado de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales como administrador del contrato, procederán inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA ENTIDAD” se aplicará una deducción del 10% sobre el monto del servicio proporcionado en forma parcial o deficientemente, los montos a deducir se aplicarán en el CFDI que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “LA ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “LA ENTIDAD”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La determinación de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato, el cálculo y la notificación de las mismas las realizará la Subdirección de Recursos Materiales y la aplicación de las deductivas las realizará la Subdirección de Recursos Financieros de “LA ENTIDAD”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, “LA ENTIDAD”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 2%, por cada día de atraso sobre el monto del servicio no proporcionados de conformidad con el presente contrato, el periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluya el plazo o fecha convenida para la prestación del servicio.

Por lo anterior, el pago de la adquisición quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena se aplicará a la factura correspondiente o deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “LA ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA ENTIDAD”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA ENTIDAD” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Por ningún concepto la aplicación de las penas convencionales que en su caso procedan, podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento de este contrato, mismas que se aplicarán con independencia de la ejecución de la garantía de cumplimiento de este contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales de “LA ENTIDAD”.

Los casos en que se aplicará la pena convencional, aún vencida la vigencia del contrato son los siguientes:

• En general por no cumplir con cualquiera de las responsabilidades “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que se mencionan en lo establecido en el anexo técnico, sobre el valor de el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) mensual del periodo que corresponda.

La penalización por atraso en la prestación del servicio, considerará lo siguiente:

• Se determinará en función del servicio no prestado en la fecha convenida.

• El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la prestación del servicio.

• La pena convencional por atraso en la prestación del servicio se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta que en los casos en que no sea factible la determinación del importe sobre el que se deberá aplicar las penas convencionales (bienes, equipos y servicios que no se contemple el costo en este contrato), se aplicará a la totalidad de la facturación mensual del periodo en que hayan incurrido el incumplimiento.

DEDUCTIVAS:

En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en el anexo técnico, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA ENTIDAD” se aplicará una deducción del 10% sobre el monto de los servicios proporcionados en forma parcial o deficientemente, los montos a deducir se aplicarán en el CFDI que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

SE APLICARÁ DEDUCTIVAS SERÁN LOS SIGUIENTES:

• Por no llevar a cabo el servicio conforme a las especificaciones técnicas del anexo técnico, sobre el valor total del contrato a suscribir.

• Por no suministrar los materiales y refacciones de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, sobre el valor total del contrato a suscribir.

• Por no entregar el reporte fotográfico de acuerdo a lo establecido en el anexo uno, sobre el valor total del contrato a suscribir.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA ENTIDAD” , o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

“LA ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

Se sancionará al “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por el incumplimiento de lo estipulado en Título VI, Documentos y Datos que deberá presentar los solicitantes, inciso k).

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que “LA ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ni con los elementos que éste utilice para la prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” exime expresamente a “LA ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA ENTIDAD”  no tiene nexo laboral alguno con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, por lo que éste último libera a “LA ENTIDAD”  de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Cuando en la prestación del servicio, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA ENTIDAD” , a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

“LA ENTIDAD” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el atraso.

El plazo de suspensión será fijado por “LA ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

Con fundamento en el artículo 54 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, “LA ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

- Se iniciará a partir de que a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “LA ENTIDAD” tendrá un plazo de quince días hábiles para resolver considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. “LA ENTIDAD” deberá comunicar por escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la determinación de dar o no por rescindido el contrato, dentro de dicho plazo.

- Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En el supuesto de que emita resolución por la que se rescinde el contrato, se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato estipulada en la cláusula octava.

De manera enunciativa y no limitativa, son causas de rescisión de este contrato por causa imputable a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las siguientes:

- En caso de que ceda en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de este contrato excepto los derechos de cobro conforme a lo señalado en el artículo 46 último párrafo de la ley.

- En caso de que ceda en forma parcial o total los derechos de cobro sin la autorización por escrito del hospital.

- Cuando la suma de las penas convencionales y/o deductivas excedan el monto límite de su aplicación.

- No realice la entrega de los Servicio De Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), en la fecha pactada en este contrato.

- No prestar el servicio de conformidad con lo establecido en el contrato y en el anexo de este contrato.

- Cancele o suspenda injustificadamente la entrega de los Servicio De Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas) objeto del contrato.

- Por cualquier causa deja de tener la capacidad técnica y los elementos necesarios para cumplir las obligaciones contraídas.

- No realice la entrega de los Servicio De Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), en la fecha pactada en este contrato, agotando el plazo extraordinario otorgado con la aplicación de penas convencionales.

- No realice la entrega de los Servicio De Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), en la fecha solicitada para su canje, agotando el plazo extraordinario otorgado con la aplicación de penas convencionales.

- No proporcionar a “LA ENTIDAD” las facilidades y datos necesarios para que se lleve a cabo la supervisión y verificación de las licencias otorgadas.

- No presentar a “LA ENTIDAD” la garantía de cumplimiento o sus modificaciones en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato o convenio respectivos.

- El incumplimiento a cualquiera de los conceptos descritos en la cedula de verificación de cumplimiento será suficiente para obtener una calificación de cero

- Es declarado en concurso mercantil, en términos de la ley de concursos mercantiles, huelga o cualquier otra causa análoga.

En general, por cualquier otro incumplimiento a las obligaciones pactadas en este contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realizará la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, “LA ENTIDAD” establecerá con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA ENTIDAD”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA ENTIDAD”  podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA ENTIDAD” bajo su responsabilidad podrá suspender la realización del servicio, en cuyo caso únicamente se pagará el importe correspondiente a los servicios prestados.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

La audiencia de conciliación es de carácter obligatorio para ambas partes, por lo que la inasistencia de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” tendrá como consecuencia la cancelación de su solicitud.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la “LAASSP” y 107 de su Reglamento, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “LA ENTIDAD”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Oaxaca, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

El presente contrato constituye un acuerdo de voluntades entre LAS PARTES en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación u obligación entre éstas, ya sea oral o escrita con anterioridad a la fecha en que se firma el mismo. LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido vicio, dolo o mala fe que afecte el consentimiento.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman a los && días del mes de &&&&& de 20&&.

| POR "EL HOSPITAL" |  | POR "EL HOSPITAL" |
| --- | --- | --- |
| C.P Israel Ramírez García RAGI751211T57 Director de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración |  | Ing. Hugo Pérez Bautista PEBH741004 Subdirector de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales |

| POR "EL PROVEEDOR” |  | POR "EL HOSPITAL" |
| --- | --- | --- |
| RFC |  |  |
| C. ____________________________________ El Apoderado Legal |  | C.P. Pedro López Blas LOBP670629 Subdirector de Recursos Materiales |

La presente hoja de firmas corresponde al contrato número HRAEO-LPN-P-S-2022/___ que consiste en el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas), que celebran, por una parte, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, a través del C.P. Israel Ramírez García en su carácter de Director De Administración Y Finanzas y apoderado general para actos de administración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y por la otra la ______________________________________________ representada por el C. ______________________________________________ en su carácter de apoderado legal.

Anexo 20

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES:

Nombre o razón social del Invitado inscrito: ____________________________________________

Nombre y Número del procedimiento licitatorio: ________________________________________

| No. | Documentación | Sí | No | No Aplic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.- CAPACIDAD DEL INVITADO: |  |  |  |  |
| a) Capacidad de los recursos humanos |  |  |  |  |
| I.- a)1 | Presentación de los curriculum de los trabajadores con el perfil para realizar los trabajos en el HRAEO, motivo de la presente convocatoria. |  |  |  |
| I.- a)2 | Presentación de los documentos (Titulo, Diplomas, Certificados, DC-3, etc.) que avalen su capacidad técnica, experiencia y especialidad de los trabajadores con que cuenta para ejecutar el trabajo, motivo de la presente convocatoria. |  |  |  |
| I.- a)3 | Presentar el escrito firmado por el representante legal en la que describa la plantilla del personal con que cuenta la empresa y copia del pago del SUA del mes de septiembre de 2022. |  |  |  |
| b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento |  |  |  |  |
| I.- b)1 | Para el inciso a) se evaluará con la presentación de la Declaración Anual del ISR del Ejercicio Fiscal 2021 |  |  |  |
| I.- b)2 | Para el inciso b) se evaluará con la presentación del pago provisional del ISR del mes de septiembre 2022. |  |  |  |
| I.- b)3 | Escrito firmado por el representante legal en el que relacione el equipo, maquinaria y herramientas con el cual prestará los servicios a desarrollar, objeto de este proceso de contratación. Copia de las facturas que avalen que cuenta con al menos el 35% del equipo, maquinaria y herramienta |  |  |  |
| c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad y que pertenecen a las MIPYMES |  |  |  |  |
| I.- c)1 | Carta en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa initada, en la que manifieste que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción de al menos 5% de la totalidad de la plantilla de empleados. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, computada hasta la fecha de acto de presentación y apertura de proposiciones. |  |  |  |
| I.- c)2 | Que presente el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LEY, anexando copia del registro en el IMPI, de dicha innovación tecnológica. |  |  |  |
| II.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL INVITADO |  |  |  |  |
| II.- a) | a).- Escrito firmado por el representante legal en hoja membretada de la empresa, en el que relacione los contratos o pedidos presentados para acreditar la experiencia. b).- Copia simple de 5 contratos o pedidos. |  |  |  |
| II.- b) | Que presente copia del certificado que avale la acreditación para fungir distribuidor autorizado de alguna marca de generadores de vapor (calderas) y carta de recomendación de fabricantes relacionados con el servicio. |  |  |  |
| III.- PROPUESTA DE TRABAJO |  |  |  |  |
| III.- a) | Presentar en papel membretado con firma autógrafa del Represente Legal, descripción detallada de la metodología, procedimiento de ejecución a realizar, que permita dar cumplimiento a los servicios a contratar, que utilizara el invitado para la prestación del servicio. |  |  |  |
| III.- b) | Presentar en papel membretado con firma autógrafa del Represente Legal, descripción detallada del plan de trabajo propuesto en concordancia con las características técnicas y alcances de los servicios descritos en el Anexo, a fin de garantizar el tiempo de ejecución y oportunidad en la entrega de los mismos. |  |  |  |
| III.- c) | Presentar el organigrama señalando todos y cada uno de los diferentes cargos de los responsables de la ejecución de los trabajos motivo de la presente contratación, firmado y avalado por el representante legal de la empresa invitada. |  |  |  |
| IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| IV.- a) | Presentar copias en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento o de documento expedido en papel membretado y firmado por la persona facultada en la empresa contratante, en el que manifieste el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. |  |  |  |

| ENTREGÓ DOCUMENTACION |  | SE RECIBIÓ CUANTITATIVAMENTE DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE Y FIRMA) |  | EL SERVIDOR PÚBLICO (NOMBRE Y FIRMA) |

Anexo 21

(LISTADO DE PRECIOS)

Costos por concepto para poder realizar el cálculo de las penas convencionales y deductivas, la suma total de los conceptos será igual a la totalidad de la propuesta económica presentada en CompraNet, la cual deberá ser antes de IVA.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, TRATAMIENTO DE AGUA Y REFACCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS). |  |  |  |  |
|  | 1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) | SERVICIO | 1 |  |  |
|  | 1.1.1.- Apertura de tapas frontal y trasera. |  |  |  |  |
|  | 1.1.2.- Lavado y deshollinado de tubos flux y espejos con escobillón y agua a alta presión. |  |  |  |  |
|  | 1.1.3.- Cambio de empaques de las tapas trasera y delantera. Incluir los empaques. |  |  |  |  |
|  | 1.1.4.- Lavado interior de lado agua, retirando registros mano y registros hombre para efectuar limpieza con agua a presión hasta eliminar toda la incrustación. |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.- Cambio de empaques de registros mano y hombre. |  |  |  |  |
|  | 1.6.- Sellado de las tapas frontal y trasera incluir material de sellado. |  |  |  |  |
|  | 1.1.7.- Retiro de flotador de columna de nivel y realizar limpieza del housing de accionamiento del flotador, verificar vasos comunicantes con caldera. |  |  |  |  |
|  | 1.1.8.- Realizar prueba hidrostática. |  |  |  |  |
|  | 1.1.9.- Revisión, limpieza, reapriete de conexiones y ajuste del tablero eléctrico. |  |  |  |  |
|  | 1.1.10.- Revisión, reapriete de conexiones, limpieza y ajuste al quemador. |  |  |  |  |
|  | 1.1.11.- Arranque, carburación y pruebas de funcionamiento para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.1.12.- Análisis de gases con analizador e imprimir los resultados antes y después de la carburación. los resultados deberán de cumplir los parámetros que marca la norma NOM 085 ECOL 1994 para la emisión de gases contaminantes entregar la evidencia. |  |  |  |  |
|  | 1.1.13.- Realizar pruebas de seguridad, fallas de flama y de bajo nivel en columna principal y auxiliar. |  |  |  |  |
|  | 1.1.14.- Verificar los niveles de agua que determinan el arranque y paro de la bomba de alimentación. |  |  |  |  |
|  | 1.1.15.- Realizar revisión general de accesorios y equipo periférico de la caldera para asegurar un buen funcionamiento como lo son: líneas de alimentación de agua, de combustible, líneas de desfogue y purga (fondo, columna, superficie y de controles). Deberá considerar todo lo necesario para el reemplazo de la tubería de la línea de purgas de 3” con un desarrollo de 6 metros lineales. Incluye el suministro tubo y conexiones. |  |  |  |  |
|  | 1.1.16.- Realizar el mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad de 2” de diámetro y recalibración a 7 kg/cm2 de disparo y pruebas hidrostáticas en conformidad de la NOM-093-SCFI-1994. Entregará el certificado correspondiente en hoja membretada y con firma autógrafa del responsable del laboratorio. Nota: en caso de ser necesario el cambio de alguna de las válvulas de seguridad de 2” se valorará con el dictamen técnico del proveedor y se terminará en conjunto con la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en cuál de las calderas se realiza el reemplazo. |  |  |  |  |
|  | 1.1.17.- Revisión, limpieza y ajuste del quemador. Deberá considerar todo lo necesario para el mantenimiento del motor de inducción de aire (ventilador). Incluye la pintura exterior del quemador y tubería de alimentación de combustible de ambas calderas (G.V.) |  |  |  |  |
|  | 1.1.18.- Realizar pruebas de arranque y funcionamiento de la caldera No. 1 y caldera No. 2 |  |  |  |  |
|  | 1.1.19.- Resane de refractarios |  |  |  |  |
|  | 1.1.20.- Verificación del funcionamiento del dispositivo de seguridad de corte de flama por bajo nivel de agua. |  |  |  |  |
|  | 1.1.21.- Revisión eléctrica y de fallas del sistema. |  |  |  |  |
|  | 1.1.22.- Revisión de motores eléctricos. |  |  |  |  |
|  | 1.1.23.-Prueba de la válvula de seguridad y revisión del mecanismo e interruptores de mercurio del control de nivel de agua. |  |  |  |  |
|  | 1.1.24.- Revisar y comprobar el funcionamiento correcto del circuito del relevador de seguridad. |  |  |  |  |
|  | 1.1.25.- Revisión, limpieza y ajuste de los electrodos de ignición y piloto. |  |  |  |  |
|  | 1.1.26.- Revisión, limpieza, ajuste y verificación del funcionamiento correcto de válvulas solenoide, bomba y filtro de combustible. |  |  |  |  |
|  | 1.1.27.- Revisión y comprobación del funcionamiento correcto de los aparatos que regulan la operación automática de las calderas, arrancadores magnéticos controles de presión de flama. |  |  |  |  |
|  | 1.1.28.- Verificación del funcionamiento del dispositivo de seguridad de corte de flama por bajo nivel de agua. |  |  |  |  |
|  | 1.1.29.- Realizar las pruebas necesarias de arranque y funcionamiento de los generadores de vapor para garantizar su operación. |  |  |  |  |
|  | 1.1.30.- Mantenimiento preventivo al cabezal de vapor principal: incluye la Revisión, lubricación, ajuste y verificación del funcionamiento correcto de las válvulas de compuerta, limpieza, también deberá incluir la desinstalación, suministro e instalación de la VÁLVULA DE ESFERA WORCESTER FIGURA 444-T 1-1/2" ROSCADA 1000 LBS y 3 manómetros de caratula de 2”, rango de 0 a 14 kg/cm2. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos incluye; la preparación del área a pintar, el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor (alimentación y retorno), insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar: la base de las calderas, tuberías agua, combustible, piso y delimitar el área todo conforme a Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo |  |  |  |  |
|  | 1.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TANQUE DE CONDENSADOS CON CAPACIDAD DE 1000 LITROS PARA RETORNO DE CONDENSADOS Y ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) No. 1 y No. 2. | Servicio | 1 |  |  |
|  | 1.2.1.- Retiro de registros hombre para efectuar la limpieza, lavado del interior y exterior, hasta eliminar toda la incrustación y sedimentación. Armar y realizar las pruebas necesarias. |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.- Revisión, desincrustación y limpieza y ajuste de la válvula de flotador. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.- Revisión, desinstalación, suministro e instalación de filtros Y. incluye: el suministro de filtros Y de 1 1/ 2 ”. |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.-Mantenimiento preventivo y correctivo, a 3 bombas de condensados marca Grundfos 3 hp, modelo a96083222p112390203 a 3461 rpm a 220v. Incluye, el mantenimiento preventivo de una bomba y a dos bombas el preventivo y correctivo que incluye; el reemplazo de sellos mecánicos e instalación, baquelitas, empaques o-rings (gasket kit) y kit de desgaste mayor grundfos cr3- 13(anillo de rodamiento, así como la desincrustación y ajuste. Nota: en caso de ser necesario el el reemplazo de sellos mecánicos e instalación, baquelitas, empaques o-rings (gasket kit) y kit de desgaste mayor grundfos cr3- 13, se valorará con el dictamen técnico del proveedor y se terminará en conjunto con la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales en cuál de las calderas se realiza el reemplazo. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos deberá incluir: la preparación del área a pintar el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor (alimentación y retorno de vapor), insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar: el exterior del tanque, la base del tanque, tuberías agua, piso y delimitar el área, todo conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS TANQUES DE AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 32000 No. 1 y No. 2. | Servicio | 1 |  |  |
|  | 1.3.1.- Lavado y desincrustación del interior y exterior del tanque. retirar registros hombre para efectuar limpieza con agua a presión hasta eliminar toda la incrustación y sedimentación. |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.- Mantenimiento preventivo y correctivo a válvulas reguladoras de vapor Watson McDaniel incluye: el reemplazo de los dos filtros y, lote de conexiones fierro negro a 3000 libras para su correcta reinstalación de; las válvulas reguladoras de vapor, bay pass, alimentación y retorno de vapor, desinstalación e instalación de las válvulas y calibración para el corte y apertura de vapor de acuerdo a la temperatura indicada, prueba en banco de laboratorio para probar el funcionamiento de apertura y cierre de la válvula reguladora de vapor y deberá entregar en hoja membretada del laboratorio que realice las pruebas a las válvulas y con firma autógrafa del responsable. |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.- Realizar la revisión, mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad y recalibración, y pruebas hidrostáticas en conformidad de la NOM-093-SCFI-1.3.3.- 1994. La calibración deberá ser con un laboratorio certificado y que esté vigentes todos sus permisos etc., entregará el certificado correspondiente en hoja membretada del laboratorio y firma autógrafa del responsable. |  |  |  |  |
|  | 1.3.4.- Mantenimiento preventivo-correctivo a los intercambiadores de temperatura de los tanques de agua caliente, deberá considerar desincrustar los intercambiadores de temperatura, empaques nuevos, limpieza exhaustiva externa, des incrustación de cada uno de los tubos de los intercambiadores, lavado a presión hasta eliminar los sedimentos de los intercambiadores existentes, incluye; la desinstalación e instalación y todo lo necesario para la ejecución correcta del mantenimiento. Nota: en caso de ser necesario su cambio de algún intercambiador se valorará con su dictamen técnico del proveedor y se determinará su reemplazo en conjunto con la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, en cuál de los dos tanques se realiza el reemplazo. |  |  |  |  |
|  | 1.3.5.- Mantenimiento preventivo a las dos Válvulas de compuerta instaladas en el ramal de servicio: incluye el cambio de empaques y rectificado del asiento de las válvulas, vástago, estopero y todo lo necesario para su correcto mantenimiento, también deberá considerar el reemplazo de las válvulas eliminadoras de aire. |  |  |  |  |
|  | 1.3.6.- Mantenimiento correctivo a los instrumentos de control (Manómetro, Sifón (cola de cochino), Válvula Aguja 1/4 Npt). Incluye la desinstalación, suministro e instalación de los instrumentos de control y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos deberá incluir: la preparación del área a pintar, el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor (agua caliente, alimentación y retorno de vapor), insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar: la base de los tanques, tuberías de agua fría, piso y delimitar el área, todo conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.4.- TRATAMIENTO DE AGUA PARA ALIMENTACIÓN A GENERADORES DE VAPOR DEL HRAEO. INCLUYE: |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.- Para el tratamiento de agua, se deberá realizar el análisis del agua para determinar la dosificación correcta que se debe aplicar al agua del tanque de condensados que es la que utiliza las calderas (G.V.), los resultados se deberán entregar en tiempo y forma a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, y deberán estar en hoja membretada, sellada y con firma autógrafa del responsable del laboratorio de quien lo realiza. Incluye: todo necesario para la correcta aplicación, dosificación y el suministro de 700 litros de químicos para garantizar el tratamiento de agua que se utiliza para la correcta operación de las calderas (G.V.). | Servicio | 1 |  |  |
|  | 1.4.2.- La frecuencia para realizar los estudios físicos, químicos y biológicos del agua serán: uno antes de iniciar la aplicación, uno al cumplirse el primer mes de estar aplicándose y uno a los dos meses de la primera aplicación. no siendo limitativo para que se realicen los que se consideren adicionales y sin costo extra para el H.R.A.E.O., se entregaran en tiempo y forma a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, los resultados deberán estar en hoja membretada, sellada y con firma autógrafa del responsable del laboratorio de quien lo realiza. |  |  |  |  |
|  | 1.4.3.- Capacitar al personal adscrito a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, para la aplicación de los productos químicos y seguimiento al tratamiento del agua con los productos químicos. para lo anterior deberán considerar como mínimo tres: uno al término del servicio, uno en el segundo mes y uno al tercer mes, no siendo limitativo para que se consideren las necesarias sin costo extra para él hospital. |  |  |  |  |
|  | 1.4.4.- Deberán realizar supervisión externa de operaciones de filtración, suavización, desmineralización, desinfección, y dosificación para tratamiento interno de agua de calderas y tratamiento físico químico y biológico a sistemas. |  |  |  |  |
|  | 1.4.5.- Suministro de los productos químicos requeridos por las calderas en operación. Manteniendo un stock que garantice un abastecimiento suficiente en cantidad y calidad. -Incluir. Inhibidores de corrosión e incrustaciones, Reguladores de pH y alcalinidad, así como polímeros disertantes y acondicionadores de lodos, antiespumante. |  |  |  |  |
|  | 1.4.6.- Para la correcta aplicación del tratamiento, La dosificación será automática. Para ello deberá ejecutar el mantenimiento preventivo-correctivo a la bomba. Incluir herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  |
|  | 1.4.7.- Kid de reactivos, sulfatos, sulfito, sílice y dureza. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento deberá considerar en todos los conceptos los: insumos, material, herramienta, equipó, personal calificado y todo lo necesario para su correcta ejecución y con ello garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. Así mismo deberá pintar y delimitar de acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008. |  |  |  |  |
|  | 1.5.- EVALUACIÓN Y DIAGNOSIS POR MEDIO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE LAS CALDERAS (GV) MYRGGO CM-30-80 DEL H.R.A.E.O. |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.- Realizar el servicio de evaluación y diagnostico por medio de pruebas no destructivas para determinar la integridad mecánica de los equipos, con el objetivo de obtener el dictamen de verificación y corroborar las condiciones metalográficas de las calderas, diagnosticar el estado que guardan los componentes de cada caldera, definir su vida útil en condición segura distinguiendo los mecanismos de falla que pudieran estar afectando la vida útil de los componentes, con el fin de recomendarles las medidas correctivas pertinentes. | Servicio | 1 |  |  |
|  | Nota: Es importante que deberán pronunciarse que las pruebas y análisis superan lo establecido en la NOM-20-STPS-2011, ISO 9000, industria limpia, requerimientos de SEMARNAP, API 579, API 510 y la determinación de la integridad mecánica y cumple con lo requerido por las compañías aseguradoras. |  |  |  |  |
|  | 1.5. 2.- INSPECCIÓN VISUAL DIRECTA: Esta se realizará en las zonas accesibles de los componentes que integran el generador de vapor (envolvente, tubo cañón, fluxes, ligamentos, espejos, tapas etc. Y cualquier zona accesible). |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.- INSPECCIÓN REMOTA (BOROSCOPIO): |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.1.- Se realizará en el 100% de la zona interna de los tubos Flux con la finalidad de evaluar las posibles incrustaciones existentes. |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.2.- Se realizará boroscopia en las zonas del lado agua para observar la posible existencia de sedimentaciones |  |  |  |  |
|  | 1.5.4.- MEDICIÓN DE ESPESORES se deberá realizar de acuerdo al siguiente alcance: |  |  |  |  |
|  | 1.5.4.1.- En el envolvente, se efectuarán mediciones repartidas uniformemente a lo largo del cuerpo cilíndrico del mismo. En las zonas o puntos calientes detectados para obtener el valor mínimo. En los espejos, se efectuarán 20 mediciones en cada uno, localizadas entre los ligamentos. |  |  |  |  |
|  | 1.5.4.2.- En el hogar, se efectuarán (dependiendo de las dimensiones y acceso) mediciones a cada 90º y en cada cresta a todo lo largo del eje longitudinal del cañón, si es del tipo corrugado. En círculos de medición establecidos a cada 30 cm. sí es del tipo liso. |  |  |  |  |
|  | 1.5.4.3.- En fluxería, en aquellos fluxes accesibles a través de la entrada superior o entradas mano laterales, tubos accesibles por el lado agua. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Se deberá proporcionar Memoria de cálculo de espesor mínimo de retiro para cada componente y graficas de espesor de comparación con vida restante, así como Grafica de comportamiento de los espesores físicos con respecto al mínimo calculado y % de reducción de espesor contra el nominal de fabricación y Gráfica de velocidad de corrosión de la zona más crítica. |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.- INSPECCIÓN POR FLUOROSCOPIA MAGNÉTICA DE ALTA DEFINICIÓN SE DEBERA APLICAR EN: |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.1.- En el 100% de soldaduras de unión entre espejos y envolvente. |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.2.- El 100% de la superficie de ligamentos y sellos de fluxes de ambos espejos. |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.3.- El 100% de las soldaduras de unión entre hogar y ambos espejos. |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.4.- Las soldaduras de unión entre placas que conforman el tubo cañón. |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.5.- Cualquier otra zona donde se detecte una deformación. |  |  |  |  |
|  | 1.5.6.- ANÁLISIS METALOGRÁFICO Y MEDICIÓN DE DUREZA, se deberán obtener las réplicas metalográficas de: |  |  |  |  |
|  | 1.5.6.1.- Cada uno de los espejos. |  |  |  |  |
|  | 1.5.6.2.- cada extremo del hogar (salida de gases). |  |  |  |  |
|  | 1.5.6.3.- En la envolvente de la caldera, en las zonas o puntos calientes localizados |  |  |  |  |
|  | 1.5.6.4.- En dos fluxes por el lado agua |  |  |  |  |
|  | NOTA: Las microestructuras actuales de los componentes serán evaluadas por un perito metalúrgico, determinando su grado de deterioro. Las microestructuras serán presentadas mediante fotomicrografías, con su respectiva evaluación. Y la preparación de las zonas será realizada de acuerdo a lo establecido en el procedimiento interno mat-em-01, rev.1, procedimiento general de ensayos metalográficos basado en astm e3 "standar practice for preparation of matallographic specimens", astm e-1351 ed. 2013 la evaluación será de acuerdo con las especificaciones por el método comparativo, establecido por la sociedad americana de metales asm metals handbook vol. 10 "failure analysis and prevention". |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.- ANÁLISIS DE DUREZA: deberá evaluar la resistencia del material, estos se realizarán en las mismas zonas del estudio metalográfico, esta prueba es efectuada conforme a ASTM E-92 (por zona de réplica). |  |  |  |  |
|  | 1.5.8.- INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DETECTOR DE FALLAS (IMPULSO ECO) "ARREGLO DE FASES. Deberá aplicar esta técnica para nos permita en primera instancia, conocer: |  |  |  |  |
|  | 1.5.8.1.- La sanidad interna de cada soldadura verificando no existan segregaciones o fracturas. |  |  |  |  |
|  | 1.5.8.2.- El 100% de las soldaduras de unión entre hogar y ambos espejos. |  |  |  |  |
|  | 1.5.8.3.- Las soldaduras de unión entre placas que conforman el tubo cañón. |  |  |  |  |
|  | Nota: La inspección por el método de impulso eco se realizaría con haz angular en soldaduras y barrido con palpador recto "A", y haz angular 32 elementos ángulo de 35° a 75° "Arreglo de fases". basados en ASME secc VIII div 1 y ASME secc. V edición 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.5.9.- EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y CALCULO DE VIDA RESTANTE ESTIMADA |  |  |  |  |
|  | Esta evaluación deberá ser Con la combinación de resultados obtenidos en cada técnica de PND aplicadas, con el programa de cómputo denominado ULTRAPIPE aplicado a los resultados de medición de espesores, se calculará la vida restante estimada de cada una de las zonas ensayadas. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.- LA ESTRUCTURA DEL REPORTE FINAL deberá contener los siguientes entre otros apartados. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.1.- Una tabla resumen con los resultados del cálculo de vida restante de cada componente del equipo, así como su correspondiente velocidad de corrosión. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.2.- Memoria de cálculo de espesor mínimo de retiro para cada componente. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.3.- Grafica de comportamiento de los espesores físicos con respecto al mínimo calculado y % de reducción de espesor contra el nominal de fabricación |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.4.- Gráfica de velocidad de corrosión de la zona más crítica. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.5.- Reportes de resultado de cada técnica con los parámetros de aceptación o rechazo. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.6.- Fotografías de las zonas de evaluación. |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.9.- Una sección con las técnicas aplicables en cada zona evaluada |  |  |  |  |
|  | 1.5.10.10.- Un resumen con los resultados de cada examinación efectuada. - Un apartado de comentarios y recomendaciones |  |  |  |  |
|  | NOTAS: Los informes serán presentados en formato impreso y formato electrónico en él se presentarán las imágenes fijas y en video de todas aquellas discontinuidades relevantes detectadas en cada componente. |  |  |  |  |
|  | El reporte deberá cumplir con los incisos 7.0, 9.1 C, 9.2 F, 9.3 H apartados 12, 13 y 14 de la NOM-20-STPS-2011. |  |  |  |  |
|  | Los trabajos deberán ser ejecutados por personal calificado (Ingenieros especialistas y calificados) por ASNT, cuentan con certificaciones en: Inspección visual, soldadura (CWI), y pruebas no destructivas (IV, UT, RT, PM, LP, CV, EC) y con capacitación en seguridad y DC3 de acuerdo a la NOM-002, NOM-17-STPS, NFPA y DOT. deberán presentar toda la documentación que los acredite. |  |  |  |  |
|  | 1.6.- CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ANTE LA STPS DE 2 CALDERAS MYRGGO CM-3080 |  |  |  |  |
|  | Nota: con los estudios de integridad mecánica a las Calderas, proponer dictaminación para los certificados, cumplimiento en contraste con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad, bajo lo siguiente: | Servicio | 1 |  |  |
|  | 1.6.1.- CON UNA UNIDAD VERIFICADORA, Se CONCENTRARÁ la documentación referente a los equipos para que posteriormente esta emita un dictamen de verificación por cada una de las calderas (gv), certificando el cumplimiento o no cumplimiento en contraste con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento – Condiciones de seguridad |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.- DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA DICTAMINARÍAN. Deberá integrar lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.1.- Listado de equipos. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.2.- Expediente de cada equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.3.- descripción breve de operación de cada equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.4.- Fotografías o calcas de las placas de datos de los equipos, adherida o estampada por el fabricante. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.5.- Ficha técnica de cada equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.6.- El dibujo/plano de los equipos. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.7.- Memoria de cálculo actualizada, respaldada con la firma, el número de cédula profesional y el nombre de un ingeniero con conocimientos en la materia. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.8.- Croquis de localización del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratándose de equipos móviles, la bitácora de ubicación. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.9.- Programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.10.- Certificado o informe de calibración de los dispositivos de relevo de presión. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.11.- Informe de Pruebas realizadas al equipo. |  |  |  |  |
|  | Certificados de Instrumentos empleados en las pruebas realizadas al equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.12.- Bitácora de operación, mantenimiento y revisión. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.13.- Copia de DC-3 o Certificaciones del personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, revisión y pruebas. |  |  |  |  |
|  | 1.6.2.14.- Plan de atención a emergencias de la empresa en donde se encuentre ubicado el equipo. |  |  |  |  |
|  | 1.6.3.- con la Participación de la Unidad de Verificación (UV), acreditada por la EMA, A. C. y aprobada por la STPS: deberá: |  |  |  |  |
|  | 1.6.3.1.- Visita del personal de la UV a las instalaciones del H.A.R.E.O. en los días y horario que se acuerden. |  |  |  |  |
|  | 1.6.3.2.- Revisión y evaluación de los requisitos de la norma aplicables. En caso necesario, emisión de un listado de medidas correctivas y asesoría para su ejecución. |  |  |  |  |
|  | 1.6.3.3.- dictamen de UV por cada equipo al concluir las revisiones. |  |  |  |  |
|  | Nota: La unidad de verificación (uv) deberá realizar el dictamen de verificación de los elementos verificados en las instalaciones del H.R.A.E.O., para que posteriormente se entreguen y realice el proceso de autorización del funcionamiento de los equipos ante la Delegación Federal del Trabajo delegación Oaxaca. conforme al fundamento en el elemento 12.7 de la NOM-020-STPS-2011. |  |  |  |  |
|  | 1.7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A NUEVE VÁLVULAS WALWORTH 2-1/2" TIPO GLOBO BRIDADA 150 LBS. |  |  |  |  |
|  | 1.7.-1.- El mantenimiento a las nueve válvulas 2-1/2" tipo globo bridada incluye: la desinstalación e instalación, el cambio de empaques y rectificado en laboratorio del asiento de las válvulas, vástago, estopero y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Para la correcta ejecución del mantenimiento en cada uno de los conceptos deberá incluir: la preparación del área a pintar, el reemplazo del aislante dañado en los ramales de vapor intervenidos, insumos, refacciones, material, herramienta, equipó, personal calificado, deberá pintar las áreas intervenidas conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-026-STPS-2008 y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo deberá realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de las válvulas. |  |  |  |  |
|  | 1.8.- REFACCIONES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO. |  |  |  |  |
|  | 1.8.1.- INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA (SERPENTÍN) TUBOS DE COBRE TIPO L 1/2" PARA TERMO TANQUE, DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES O DE MEJOR CALIDAD | PZA | 1 |  |  |
|  | 1.8.2.- TRAMPA DE VAPOR DE CUBETA INVERTIDA DE 1” con: cuerpo de Hierro fundido, Balde de acero inoxidable, Placa de guía de válvula (Soporte de asiento), Asiento de válvula: Acero inoxidable, Cabeza de válvula: Acero inoxidable, Palanca de válvula (brazo de balde): Acero inoxidable. Eliminador de aire en Acero inoxidable y con Malla de filtro Acero inoxidable, mesh 20 y Tapa del filtro: Bronce / Acero. | PZA | 2 |  |  |
|  | 1.8.3.- VÁLVULA WALWORTH 2-1/2" TIPO GLOBO BRIDADA 150 LBS. | PZA | 4 |  |  |
|  | 1.8.4.- VÁLVULA DE SEGURIDAD 2" X2-1/2" CAL. 8.0 KG/CM2. | PZA | 2 |  |  |
|  | Deberán estar calibradas y pruebas hidrostáticas en conformidad de la NOM-093-SCFI-1994. La calibración deberá ser con un laboratorio certificado y que esté vigentes todos sus permisos etc., entregará el certificado correspondiente en hoja membretada del laboratorio y firma autógrafa del responsable |  |  |  |  |
|  | 1.8.5.-VÁLVULA DE ESFERA WORCESTER FIGURA 444-T 1-1/2" ROSCADA 1000 LBS. | PZA | 1 |  |  |
|  | 1.8.6.- VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE 1/2" NPT 150 LBS. | PZA | 2 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El importe total se obtendrá de multiplicar las cantidades por el costo unitario

Deberá indicar el costo de cada elemento que conforma el presente servicio (descontar si es que hay no obligatorios) más el costo administrativo, lo multiplicará por el número de meses el resultado deberá ser igual a su propuesta económica, antes del impuesto al valor agregado.

| ENTREGÓ DOCUMENTACION |  | SE RECIBIÓ CUANTITATIVAMENTE DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE Y FIRMA) |  | EL SERVIDOR PÚBLICO (NOMBRE Y FIRMA) |

ANEXO 23

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMPAÑÍA [____________________________] Y, POR LA OTRA, LA COMPAÑÍA [____________________________] (LAS “PARTES”), PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELATIVO A LA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) NÚMERO [____________________________], REFERENTE A LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE: [_______________], AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.	Declara la compañía [_______________]: con Registro Federal de Contribuyente [_______________]:

I.1.	Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura Pública Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] de [_____] de [______], inscrito en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de [_____________], bajo el acta número [____________] tomo número [_____________] volumen número [___________], de fecha [__________], otorgada ante la Fe del Notario Público Número [_____] de la Ciudad de [________], licenciado [__________].

I.2.	Que el señor [______________________________], acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha compañía, mediante el testimonio de la Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de [_______] de [______] otorgada ante la fe del Notario Público Número [______], de la Ciudad de [_________], licenciado [______________].

I.3.	Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado en:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

II.	Declara la compañía [_______________]: con Registro Federal de Contribuyente [_______________]:

II.1.	Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura Pública Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] de [_____] de [______], inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de [_____________], bajo el acta número [____________] tomo número [_____________] volumen número [___________], de fecha [__________], otorgada ante la Fe del Notario Público Número [_____] de la Ciudad de [________], licenciado [__________].

II.2.	Que el Señor [______________________________], acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha compañía, mediante el testimonio de la Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de [_______] de [______] otorgada ante la fe del Notario Público Número [______], de la Ciudad de [_________], licenciado [______________].

II.3.	Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado en:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

III.	Las Partes declaran:

III.1.	Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Artículo 44, Fracción II de su REGLAMENTO, y la Sección correspondiente de la CONVOCATORIA de la invitación.

III.2.	Que las Partes se comprometen y obligan a participar en forma conjunta en el presente procedimiento de contratación al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. Las Partes convienen en agruparse con el objeto de presentar una proposición conjunta para participar en la (Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas _____________ número [________________________], referente a la adquisición o contratación de servicios de __________

SEGUNDA. Partes de los BIENES o SERVICIOS que cada compañía se obliga a prestar.

En caso de resultar su proposición conjunta adjudicada, las Partes se obligan a aportar lo siguiente:

I.	La Compañía [__________________________] que será la Compañía Líder, se compromete expresa e irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a entregar los BIENES o SERVICIOS consistentes en [__________________________________] materia del contrato.

II.	La Compañía [__________________________], se compromete expresa e irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a entregar los BIENES o SERVICIOS consistentes en [__________________________________] materia del Contrato.

(Describir a los demás participantes de la Agrupación de acuerdo al mismo formato)

TERCERA.	 Domicilio común.	Las Partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

CUARTA. Representante común para la presentación de la proposición.  Las Partes convienen que la compañía [_________________], a través de su represente legal, Señor [_______________________], será el representante común para la presentación de la proposición, y le otorgan todo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante la Secretaría de Salud en nombre y representación de las Partes, en todos y cada uno de los actos de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas referida y los que de ella se deriven.

QUINTA. Obligación solidaria o mancomunada.	Las Partes están de acuerdo que mediante la firma del contrato que se celebre con motivo de la (Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) ____________ número [_________________________], quedarán obligados en forma conjunta y solidaria ante la Secretaria de Salud del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

[SEXTA: Nueva compañía. En caso de resultar favorecidas por el Fallo de la invitación, las Partes podrán constituir una nueva sociedad bajo las Leyes mexicanas a fin de que sea ésta la que celebre el Contrato. La sociedad que constituyan para ese efecto, tendrá la siguiente estructura de capital y administración:

(Incluir, además de estructura de capital y administración que reflejen la distribución de tareas, y participaciones de las Partes, detalles específicos sobre mecanismos corporativos tales como la emisión de una clase de acciones o partes sociales con derechos especiales, o designación de miembros con voto de calidad en órganos de administración o similares)]

SÉPTIMA. Compromiso de mantener la distribución de tareas y participaciones durante el Plazo. Las Partes se comprometen a mantener durante el Plazo del CONTRATO la distribución de tareas, responsabilidades y/o no reducir sus participaciones según se establece en este Convenio Privado, y a responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por las Partes en el CONTRATO que se celebre con la Secretaría de Salud, para lo cual, el Representante Legal  de cada una de las Partes deberá firmar el CONTRATO en carácter de [proveedores y obligados conjuntos y solidarios entre sí] [Obligado solidario de la nueva sociedad].

Las Partes se obligan expresa e irrevocablemente a no realizar modificación alguna a la distribución de tareas, y/o participaciones descritas en este Convenio Privado, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Salud; ni a sustituir a alguno de los miembros de la Agrupación que presenta a la Secretaría de Salud la proposición conjunta para participar en la invitación, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Salud.

OCTAVA. Ley aplicable y tribunales competentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Privado, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las Partes se someten a la aplicación de las Leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de [__________] [Estado], renunciando a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente Convenio Privado de proposición conjunta, se firma por las Partes en dos ejemplares originales a los [_] días del mes de [________] de 20[___].

| COMPAÑÍA [______________] | COMPAÑÍA [______________] |
| --- | --- |
| [Representante Legal] | [Representante Legal] |
| [______________________] | [_______________________] |
| [Testigo] | [Testigo] |

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PERIODO/MES: ___________________

SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, Tratamiento de Agua y Refaccionamiento de los Generadores de Vapor (Calderas)

| PTO | RUBRO | SUBRUBRO A EVALUAR | VALOR PORCENTUAL % |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASIGNADO | OBTENIDO |  |  |  |
| I | SERVICIO | PRESENTARSE A LABORAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, GUANTES, BOTAS Y GAFAS) Y UNIFORME DE LA EMPRESA DE UNA O DOS PIEZAS. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | PRESENTAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | ENTREGA DE LA MEMORIA FOTOGRAFICA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | 20 |  |  |  |  |
|  |  | REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO | 20 |  |  |  |  |
|  |  | DEJAR AREAS LIMPIAS Y ENTREGAR REFACCIONES USADAS A LA SUBDIRECCION DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100 |  |  |  |  |

| NOTA: | EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS ANTES DESCRITOS SERA SUFICIENTE PARA OBTENER UNA CALIFICACION DE CERO. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO: |  |  |  |
| PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO: |  |  |  |

VALIDÓ SERVICIO

ING. HUGO PÉREZ BAUTISTA

SUBDIRECTOR DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.